ÔN TẬP

NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

CHƯƠNG 9: MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

I.NHỮNG KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý:

Học sinh cần nhớ những kiến thức sau đây:

- Mạng điện sinh hoạt gồm đường dây chính và đường dây rẽ nhánh

+ Đường dây chính (mạch chính): dẫn từ công tơ điện (đồng hồ điện) đi đến các gian phòng cần được cung cấp điện

+ Đường dây rẽ nhánh: gồm các đường dây rẽ từ đường dây chính đến các dụng cụ và thiết bị dùng điện ở từng phòng

- Các hư hỏng thông thường ở mạch điện trong gia đình do: Đứt mạch, chập mạch, rò điện, quá tải

+ Đứt mạch : là mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.

+ Chập mạch: là hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)

+ Rò điện: là hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị

+ Quá tải: là dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện

- Lắp các mạch điện cơ bản trong nhà:

+ Mạch đèn cơ bản

+ Mạch đèn song song

+ Mạch đèn nối tiếp

+ Mạch đèn độc lập

+ Mạch đèn luân phiên (thắp sáng thứ tự)

+ Mạch đèn sáng tỏ - sáng mờ

+ Mach đèn cầu thang

Lưu ý:

- Để lắp được các mạch đèn thì cần có các sơ đồ mạch:

- Sơ đồ nguyên lý (sơ đồ lý thuyết).

- Sơ đồ lắp đặt (sơ đồ thực hành).

- Sơ đồ bố trí (sơ đồ vị trí)

- Trong mạch điện: cầu chì, công tắc phải đặt trên dây pha (dây nóng)

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (có đáp án in đậm):

Câu 1: Các hư hỏng thông thường ở mạch điện trong gia đình do:

- Đứt mạch

- Đứt mạch, chập mạch

- Chập mạch, rò điện, quá tải

- Đứt mạch, chập mạch, rò điện, quá tải

Câu 2: Ở mạch điện trong gia đình, đứt mạch là hiện tượng:

- Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.

- Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị

- Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)

- Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện.

Câu 3: Ở mạch điện trong gia đình, rò điện là hiện tượng:

- Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.

- Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị

- Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)

- Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện.

Câu 4: Ở mạch điện trong gia đình, chập mạch là hiện tượng:

- Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.

- Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị

- Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)

- Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện

Câu 5: Ở mạch điện trong gia đình, quá tải là hiện tượng:

- Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.

- Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị

- Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)

- Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện

Câu 6: Đường dây chính (mạch chính) của mạch điện trong nhà là đường dây:

- Dẫn từ công tơ điện (đồng hồ điện) đi đến các gian phòng cần được cung cấp điện

- Đưa điện đến các thiết bị dùng điện trong từng phòng, tạo thành các mạch điện đèn, quạt,…

- Các đường dây có điện áp 220V

- Có các thiết bị đóng cắt và bảo vệ (công tắc, cầu chì, ổ điện,..)

Câu 7: Mạch nhánh của mạng điện sinh hoạt bao gồm:

- Các đường dây từ sau công tơ điện (đồng hồ điện) đến các phòng cần được cung cấp điện

- Các đường dây được lắp đặt trên các vật cách điện như puli sứ, ống nhựa,…

- Các đường dây rẽ từ đường dây chính đến các dụng cụ và thiết bị dùng điện ở từng phòng

- Các đường dây rẽ từ ổ điện đến các đồ dùng điện

Câu 8: Các mạch điện nhánh trong nhà so với mạch chính phải mắc như sau:

- Không được mắc song song với mạch chính

- Mắc nối tiếp từ mạch chính

- Có thể mắc song song hoặc nối tiếp

- Mắc song song từ mạch chính

Câu 9: Mạng điện sinh hoạt gồm:

- Mạch bảo vệ và mạch điều khiển

- Mạch phân phối và mạch điều khiển

- Mạch chính và mạch nhánh

- Mạch phân phối và mạch bảo vệ

Câu 10: Trong mạch điện, cầu chì, công tắc phải đặt trên:

- Dây trung hòa (dây nguội)

- Dây pha (dây nóng)

- Đặt trên dây nào cũng được

- Cầu chì trên dây pha, công tắc trên dây nguội

Câu 11: Móc và đinh thép được dùng để:

- Nối thẳng 2 ống luồn dây với nhau

- Nối vuông góc 2 ống luồn dây với nhau

- Nối phân nhánh các ống luồn dây với nhau

- Cố định ống dây lên tường

Câu 12: Để đảm bảo an toàn điện cần phải đặt bảng điện cách mặt đất từ:

- 0.5m

- 1m

- 1.3m – 1.5m

- 2m

Câu 13: Khí cụ điện nào thường được lắp trên bảng điện để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện:

- Cầu dao

- Cầu chì

- Công tắc

- Cầu dao, cầu chì

Câu 14: Hãy nêu những điểm sai trong sơ đồ sau:

- Cầu chì không nằm trên dây pha

- Dây vào ổ điện phải bắt sau cầu chì

- Cầu chì không nằm trên dây pha, chưa bảo vệ ổ điện

- Không có điểm nào sai

Câu 15: Hãy nêu những điểm sai trong sơ đồ sau:

- Cầu chì mắc sai vị trí

- Ký hiệu công tắc đèn sai

- Đèn và ổ cắm mắc sai vị trí

- Ổ cắm không mắc song song với nguồn, sai ký hiệu công tắc