CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN DÂN DỤNG

Chương I : CÔNG NGHIỆP ĐIỆN – ĐIỆN NĂNG

Câu 1/ Dây dẫn điện, các thiết bị điện và đồ dùng điện được gọi là những:

Kí hiệu điện của mạch điện.

Phần tử của mạch điện.

Mạch điện.

Sơ đồ điện của mạch điện.

Câu 2/ Động cơ điện (máy giặt, máy bơm nước…) là thiết bị điện chuyển điện năng thành:

Nhiệt năng.

Quang năng.

Cơ năng.

Tất cả đều đúng.

Nhiệt năng.

Quang năng.

Cơ năng.

Hóa năng.

Ampe (A)

Volt (V )

Ohm (   )

Watt (W)

2 dây pha

1 dây pha, 1 dây trung tính.

3 dây pha

2 dây pha, 1 dây trung tính.

Chiều và trị số không đổi theo thời gian.

Trị số không đổi và chiều thay đổi theo thời gian

Chiều dòng điện thay đổi theo thời gian.

Trị số thay đổi và chiều không đổi theo thời gian

Câu 7/ Dòng điện xoay chiều ở nước ta có tần số:

f = 45 Hz (héc)

f = 50 Hz (héc)

f = 55 Hz (héc)

f = 60 Hz (héc)

Quang năng, nhiệt năng

Thủy năng, hóa năng

Nhiệt năng, thủy năng
Nguyên tử, thủy năng Câu 9/ Điện năng có tính ưu việt :

Dễ sản xuất và dễ truyền tải

Không tổn hao năng lượng

Ít có sự cố

Trị số ổn định

Câu 10/ Tại nơi tiêu thụ điện năng, điện áp thường được máy biến áp giảm xuống :

500 đến 1.000 V

220 V đến 380 V

20 V đến 110 V

110V

Cơ quan, xí nghiệp.

Công nhân.

Học sinh.

Mọi người.

An toàn điện, vật liệu điện, cung cấp điện.

Khí cụ điện, máy điện, vật liệu điện.

Cung cấp điện, an toàn điện, vật liệu điện, khí cụ điện, máy điện…

An toàn điện, máy điện.

Cầu chì

Cầu dao

Quạt điện

Công tắc

Máy phát điện và tải

Tải, dây và nguồn

Nguồn, tải, thiết bị

Biến thế, dây dẫn

Nguồn điện 1 chiều và nguồn điện 2 chiều

Điện 1 pha.

Nguồn điện 1 chiều và nguồn điện xoay chiều

Điện 3 pha

Gây nguy hiểm, có cường độ nhỏ.

Cung cấp điện cho tải.

Cường độ lớn, gây tử vong.

Có trị số cường độ và chiều dòng điện thay đổi theo thời gian.

Câu 17/ Dòng điện xoay chiều có ký hiệu

P..N

~

AC

a, b, c đều đúng

Câu 17/ Một thiết bị điện có chữ viết tắt “DC”, nghĩa là sử dụng nguồn điện nào ?

Hai chiều.

Ba chiều.

Xoay chiều.

Một chiều.

Câu 19/ Một thiết bị điện có chữ viết tắt “AC”, nghĩa là sử dụng nguồn điện nào ?

Hai chiều.

Ba chiều.

Xoay chiều.

Một chiều.

Chiều và trị số không đổi.

Chiều thay đổi, trị số không đổi.

Trị số không đổi, chiều thay đổi.

Chiều và trị số thay đổi theo thời gian.

Kilôvôn ( kV )

Ampe ( A )

Vôn ( V )

Vôn Ampe ( VA )

Sản xuất dễ dàng, sử dụng dễ dàng, dễ biến đổi sang các năng lượng khác.

Sản xuất dễ dàng, sử dụng khó khăn, dễ biến đổi sang các năng lượng khác.

Sản xuất dễ dàng, sử dụng dễ dàng, không biến đổi sang các năng lượng khác.

Sản xuất dễ dàng, sử dụng khó khăn, không biến đổi sang các năng lượng khác.

Nhà máy điện, các nguồn năng lượng.

Nguồn điện, các năng lượng.

Máy phát điện, các năng lượng.

Thiết bị điện, các năng lượng.

Quang năng, cơ năng, điện năng.

Quang năng, cơ năng, nhiệt năng

Quang năng, điện năng, nhiệt năng

Nhiệt năng, cơ năng, điện năng

Câu 25/ Điện năng được truyền đi với tốc độ :

300.000 km/giây.

300.000 km/phút.

30.000 km/giây.

300.000 km/giờ.

Câu 26/ Nhà máy thủy điện là nhà máy sử dụng nguồn năng lượng …… để sản xuất ra điện :

Dầu hỏa, than đá.

Nước.

Gió.

Ánh sáng mặt trời.

Câu 27/ Nhà máy nhiệt điện là nhà máy sử dụng nguồn năng lượng …… để sản xuất ra điện :

Dầu hỏa, than đá.

Nước.

Gió.

Ánh sáng mặt trời.

Tắt hết các thiết bị trong nhà.

Chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên.

Sử dụng hợp lí điện trong sinh hoạt.

Sử dụng hợp lí điện trong sản xuất và trong sinh hoạt

Câu 29/ Dòng điện một chiều là dòng điện có :

Chiều và trị số không đổi.

Trị số không đổi, chiều thay đổi.

Chiều không đổi, trị số thay đổi.

Chiều và trị số thay đổi theo thời gian.

Câu 30/ Điện áp là gì :

Là lưu lượng điện đi qua một đơn vị dây dẫn và cố định trong 1 giây.

Là mức độ chênh lệch giữa mức điện cao và mức điện thấp.

Là khả năng cản trở dòng điện của vật dẫn.

Là lượng điện mà thiết bị tiêu thụ trong 1 giờ.

CHƯƠNG II : DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN



Câu 1/ Vật liệu dẫn điện là những vật liệu:

Không cho dòng điện đi qua.

Cho dòng điện đi qua dễ dàng.

Cho dòng điện đi qua dễ dàng ở nhiệt độ bình thường.

Cho dòng điện đi qua ở nhiệt độ cao.

Dung dịch.

Chất rắn, chất lỏng, chất hơi.

Kim loại.

Phi kim loại.

Vật liệu dẫn điện.

Vật liệu dẫn từ.

Vật liệu cách điện.

Vật liệu bán dẫn.

Dây đơn lõi 1 sợi.

Dây cáp.

Dây đơn lõi nhiều sợi.

Tất cả đều đúng.

Đảm bảo an toàn và đẹp.

Dẫn điện tốt, đảm bảo về mặt an toàn điện, đẹp, có độ bền cơ học tốt.

Đạt yêu cầu về mặt mỹ thuật và dẫn điện tốt.

Dây dẫn phải có hình dáng như cũ và có độ bền cơ học tốt.

không dẫn điện

dẫn điện rất tốt

dẫn điện không tốt

dẫn điện trung bình

Câu 7/ Vật liệu dẫn điện có :

Điện trở suất nhỏ

Điện trở suất rất lớn

Độ bền cơ học cao

Độ bền cơ học rất cao

Câu 8/ Hơi thủy ngân dùng làm:

bộ phận cách điện trong máy phát, động cơ điện

bộ phận dẫn điện trong vỏ khí cụ điện

bộ phận dẫn điện trong đèn cao áp
bộ phận cách điện trong lõi biến thế cao tần Câu 9/ Hợp kim Niken - crôm dùng làm:

Lõi dẫn từ trong máy phát, động cơ điện

Vỏ khí cụ điện

Ăng ten

Dây đốt nóng của bếp điện

Câu 10/ Vật liệu dẫn điện gồm các vật liệu sau:

Nhựa, sứ, dầu cáp

Hơi thủy ngân, nicrôm

Mica, amiăng, pherít

Hợp kim, thép kỹ thuật.

Câu 11/ Vật liệu cách điện gồm các vật liệu sau:

Nhựa, sứ, dầu cáp

Giấy cách điện, nicrôm

Mica, amiăng, pherít

Hợp kim, thép kỹ thuật.

Độ bền cơ học cao

Điện trở suất rất nhỏ

Điện trở suất rất lớn

Độ bền cơ học thấp

Không cho dòng điện đi qua.

Cho dòng điện đi qua dễ dàng ở nhiệt độ trung bình.

Cho dòng điện đi qua dễ dàng.

Cho dòng điện đi qua ở nhiệt cao.

Tiết diện dây
Bán kính dây

Đường kính dây

Chiều dài dây

Câu 15/ Để dây dẫn không quá nóng khi sử dụng cần chọn:

Kích thước dây

Khả năng dẫn điện dây dẫn

Khả năng dẫn nhiệt dây dẫn

Tiết diện dây phù hợp cường độ dòng điện sử dụng

Câu 16/ Để mối nối dẫn điện tốt, khi nối dây ta cần:

Cạo sạch lõi trước khi nối dây

Điện trở của mối nối nhỏ

Nhỏ gọn về kích thước nhưng bền chắc

Bọc băng keo sau khi nối

Câu 17/ Để mối nối cách điện tốt, khi nối dây ta cần:

Cạo sạch lõi trước khi nối dây

Điện trở của mối nối nhỏ

Nhỏ gọn về kích thước

Bọc băng keo sau khi nối

Dẫn từ kém

Dẫn điện kém

Cách điện tốt

Dẫn từ tốt

Lõi dẫn từ của máy biến áp

Lõi dẫn từ của nam châm điện

Nam châm vĩnh cửu

Anten

Thuỷ tinh, đồng, nhựa.

Thuỷ tinh, cao su, sứ

Nhôm, vàng, gỗ.

Nước muối, nhựa, caosu.

Lõi gồm nhiều sợi xoắn lại bằng đồng hoặc nhôm có vỏ bọc

Lõi gồm nhiều sợi xoắn lại bằng đồng hoặc nhôm  không vỏ bọc

Lõi gồm 1 sợi bằng đồng hoặc nhôm có vỏ bọc

Lõi gồm 1 sợi bằng đồng hoặc nhôm  không vỏ bọc

Dây đơn cứng

Dây đơn mềm

Dây đôi mềm

Dây đôi mềm, có vỏ chịu nhiệt

Câu 23/ Vật liệu dẫn điện là những chất ở ……… bình thường cho ………… đi qua dễ dàng .

Nhiệt độ, dòng điện.
Áp suất, dòng điện.

Nhiệt độ, điện.

Áp suất, điện.

Cho dòng điện đi qua dễ dàng ở nhiệt độ cao.

Cho dòng điện đi qua dễ dàng ở nhiệt độ bình thường.

Không cho dòng điện đi qua dễ dàng ở nhiệt độ bình thường.

Không cho dòng điện đi qua dễ dàng ở nhiệt độ cao.

A. Đồng, vonfram, amiăng.

B. Chì, nhôm, vecni.

C. Nhôm, đồng, vonfram.

D. Thủy tinh, amiăng, vecni.

Câu 26/ Vật liệu cách điện là những chất ở ……… bình thường không cho ………… đi qua dễ dàng .

Nhiệt độ, dòng điện.
Áp suất, dòng điện.

Nhiệt độ, điện.

Áp suất, điện.

Thủy tinh, sứ, thép kỹ thuật điện.

Đồng, nhôm, vecni.

C. Thủy tinh, sứ, amiăng
.

D. Đồng, nhôm, chì.

Gọt vỏ cách điện, làm sạch đầu lõi dây, quấn lõi dây, bọc cách điện.

Gọt vỏ cách điện, làm sạch đầu lõi dây, quấn lõi dây.

Gọt vỏ cách điện, quấn lõi dây, bọc cách điện.

Quấn lõi dây, bọc cách điện.

Chương III : AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGHỀ ĐIỆN



Câu 1/ Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của tai nạn điện giật:

Điện trở người, trị số dòng điện qua người, thời gian dòng điện qua người, đường đi của dòng điện qua người, tần số dòng điện.

Cường độ, điện áp, điện trở người và vị trí tiếp xúc với điện.

Điện áp khu vực, thời gian tiếp xúc, tần số dòng điện và sức khỏe của mỗi người.

Cả 3 câu trên đều đúng.

Càng cao càng nguy hiểm.

Càng thấp càng nguy hiểm.

Cao hay thấp đều nguy hiểm.

Cao hay thấp đều không nguy hiểm.

Chạm phải vật mang điện, bộ phận bị chạm vỏ

Điện áp bước

Phóng điện hồ quang

Cả 3 câu trên đều đúng

Luôn kiểm tra độ cách điện của các thiết bị điện.

Hạn chế sử dụng thiết bị điện tối đa.

Luôn sử dụng các dụng cụ có bọc cách điện khi sửa chữa điện.

Câu A và C đúng

Di chuyển người bị điện giật ra khỏi khu vực có điện.

Báo ngay cho chi nhánh điện lực gần nhất để xử lý.

Ngắt ngay nguồn điện nơi xảy ra tai nạn.

Gọi bác sĩ đến ngay.

Câu 6/ Điều kiện áp dụng đối với phương pháp nối trung hòa bảo vệ an toàn cho thiết bị dùng điện là:

Dùng cho cả mạng điện hạ thế và cao thế.

Chỉ dùng khi hệ thống điện có dây trung hòa.

Dùng khi sửa chữa đường dây có điện thế cao.

Tất cả đều đúng.

Câu 7/ Điều kiện áp dụng đối với phương pháp nối đất bảo vệ an toàn cho thiết bị dùng điện là:

Dùng cho cả mạng điện hạ thế và cao thế.

Chỉ dùng khi hệ thống điện có dây trung hòa.

Dùng khi sửa chữa đường dây có điện thế cao.

Tất cả đều đúng.

Hiệu điện thế không gây nguy hiểm cho người khi chạm vào.

Hiệu điện thế 12v đối với môi trường dễ cháy, dễ dẫn điện.

Hiệu điện thế 36v đối với môi trường khô sạch.

Tất cả đều đúng.

Câu 9/ Em hãy sắp xếp thứ tự các việc làm khi cứu người bị điện giật theo trình tự dưới đây:

Nhanh chóng cắt nguồn điện, tách nạn nhân ra khỏi vật mang điện.

Người cấp cứu phải hết sức bình tĩnh, quan sát kỹ hiện trường.

Mời bác sĩ hoặc đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời.

Thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi nạn nhân tự hô hấp được.

2-1-4-3.

1-4-3-1.

2-3-1-4.

1-2-3-4.

Định kỳ kiểm tra tình trạng cách điện ở các thiết bị dùng điện.

Dùng dụng cụ và thiết bị bảo vệ.

Thực hiện nghiêm các qui định an toàn điện khi sửa điện.

D/ Tất cả đều đúng.

Da và diện tích tiếp xúc

Trọng lượng cơ thể

Áp suất và cơ bắp

Da và cơ bắp

Không cẩn thận

Không cách điện an toàn

Nồi bị hỏng cách điện

Tay bị ướt

Tuavit

Bút thử điện

Đèn báo

Bóng đèn

Gọn nhẹ

Có cách điện nơi tiếp xúc với vật

Sử dụng được với U > 1200 V

Có tay cầm cách điện đạt yêu cầu

Câu 15/ Khi người chạm vào phần tử mang điện, cơ thể ở trạng thái co giật, mê mang bất tỉnh, từ 4-6 giây có thể chết đó là tác dụng:

Gây chấn thương

Kích thích

Rối loạn

Tê liệt

Câu 16/ Nếu người đến gần vật mang điện có hiệu điện thế cao (từ hơn 6kV) sẽ có hiện tượng gây chấn thương cho người do:

Điện áp bước

Chạm vỏ

Phóng điện hồ quang

Vô ý

Câu 17/ Người ta dùng dây dẫn nối tiếp các bộ phận mà ta có thể tiếp xúc với sàn đứng khi ta làm việc là biện pháp :

Nối đất

Nối trung hòa

Nối đẳng thế

Nối tiếp đất

Câu 18/ Khi sửa chữa mạch điện hoặc mạch thiết bị điện ở nơi ẩm ướt cần phải có phương tiện bảo vệ:

Kìm

Tuốc-nơ-vít (Tua vít)

Ủng, găng tay cách điện

Thước đo

Câu 19/ Một con chim 2 chân đậu trên 1 dây điện trần có hiệu điện thế 220V mà không nguy hiểm là do có hiện tượng gì về điện xảy ra ?

Đẳng thế.

Đẳng dòng.

Nối đất.

Nối trung hòa.

Câu 20/ Trong mạch điện khi có sự cố “chạm vỏ”, cầu chì bị đứt, không gây nguy hiểm cho người là biện pháp an toàn nào?

Nối trung hòa.

Nối đất.

Nối đẳng thế.

Nối đẳng áp.

Tách nạn nhân ra khỏi vật mang điện, đưa nạn nhân đến cơ quan y tế.

Tách nạn nhân ra khỏi vật mang điện, hô hấp nhân tạo, đưa nạn nhân đến cơ quan y tế.

Tách nạn nhân ra khỏi vật mang điện, co duỗi tay.

Tách nạn nhân ra khỏi vật mang điện, hà hơi thổi ngạt.

Tua vít.

Kìm.

Bút thử điện.

Băng keo cách điện.

Ngắt aptomat, rút phích cắm điện.

Rút nắp cầu chì và cắt cầu dao.

Cắt cầu dao, rút phích cắm điện và ngắt aptomat.

Dùng tay trần chạm vào dây điện không có vỏ bọc cách điện (dây trần).

Câu 24/ Phát biểu nào sau đây là sai :

Cường độ dòng điện càng lớn thì càng nguy hiểm.

Thời gian dòng điện qua cơ thể càng lâu thì càng nguy hiểm.

Điện trở người càng cao thì càng nguy hiểm.

Tần số dòng điện càng thấp thì càng nguy hiểm.

Câu 25/ Thời gian tiếp xúc với dòng điện ……… , điện trở người ……… , mức độ nguy hiểm ………

Càng lâu, càng thấp, càng cao.

Càng lâu, càng cao, càng cao.

Càng lâu, càng thấp, càng giảm.

Cả 3 câu đều sai

Chạm vào thiết bị rò điện.

Chạm vào phần tử mang điện.

Phóng điện cao áp.

A, B, C đúng.
Nối vỏ của thiết bị bằng kim loại xuống đất.

Nối dây pha xuống đất.

Nối dây trung tính xuống đất.

Nối phần tử mang điện của thiết bị xuống đất. Câu 28/ Nối trung tính bảo vệ là :

Nối dây pha xuống đất.

Nối dây trung tính xuống đất.

Nối dây trung tính xuống vỏ kim loại của thiết bị.

Nối dây trung tính với phần tử mang điện của thiết bị. Câu 29/ Nối trung tính bảo vệ có tác dụng :

Bảo vệ cho thiết bị khi xảy ra chạm vỏ.

Bảo vệ cho thiết bị khi xảy ra ngắn mạch.

Bảo vệ cho thiết bị khi xảy ra quá tải.

Bảo vệ cho người sử dụng khi xảy ra chạm vỏ. Câu 30/ Các biện pháp thực hiện an toàn điện :
Định kì kiểm tra tình trạng cách điện các thiết bị.

Sử dụng các phương tiện bảo vệ.

Thường xuyên kiểm tra nối đất, nối trung tính.

A, B, C đúng.

Dùng tay kéo người bị nạn ra khỏi nguồn điện.

Cúp cầu dao hoặc tháo nắp cầu chì nơi gần nhất.

Hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

A, B, C đúng.

Lấy khăn ước lau mặt nạn nhân.

Cạo gió cho nạn nhân.

Hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

Đặt nạn nhân nằm úp rồi ấn vào lưng nạn nhân.

Chương IV : KHÍ CỤ ĐIỆN DÙNG TRONG MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT.



[image: image1.png]



Câu 1/ Cho biết tên gọi của ký hiệu:

Công tắc.

Ổ cắm 3 lỗ.

Công tắc kép.

Rờ le.

[image: image75.png]



Chuông điện

Công tắc đơn

Công tắc kép

D.
Nút nhấn thường hở (nút chuông).

[image: image76.png]



Câu3/ Cho biết tên gọi của ký hiệu điện:

[image: image77.png]



Đảo điện

Cầu dao

Cầu dao 1 pha

Cầu dao 2 pha

[image: image78.png]



Chuông điện

Máy biến áp

Động cơ điện

Cả 3 đều sai

[image: image79.png]



Ballast

Điện trở

Tụ điện

Chuông điện

Dùng giấy bạc trong bao thuốc lá.

Dây đồng có cùng đường kính.

Dây chì có cùng đường kính.

Dây nhôm có cùng đường kính.

là những thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, tiếp điện.

là những thiết bị bảo vệ mạch điện

là những thiết bị an toàn cho mạch điện

là những thiết bị đo điện

Cầu dao, công tắc, chuông điện, ổ cắm

Cầu chì, công tắc, ổ cắm, cầu dao.

Công tắc, trấn lưu, nút nhấn, ổ cắm

Ổ cắm, starter, cầu dao, công tắc

Câu 9/ Hãy lựa chọn đúng nhất loại khí cụ điện nào vừa có tác dụng đóng ngắt dòng điện, vừa có tác dụng bảo vệ:

Công tắc.

Cầu dao.

Cầu chì.

Đảo điện.

Đóng, ngắt dòng điện.

Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho thiết bị và đường dây.

Tiếp điện.

Cả B và C đều đúng.

Đóng, ngắt dòng điện.

Bảo vệ mạch điện.

Tiếp điện.
Cả 3 đều sai.

Đóng, ngắt dòng điện.

Bảo vệ mạch điện.

Tiếp điện.

Cả A và B đều đúng.

Để bảo vệ mạch điện và thiết bị khi có sự cố ngắn mạch hoặc quá tải.

Để tiếp điện cho thiết bị.

Để đóng, ngắt dòng điện vào thiết bị.

Cả A,B,C đều đúng

Câu 14/ Hiện nay trong mạng điện dân dụng, CB là khí cụ được dùng để thay thế cho:

Cầu chì

Cầu dao

Đảo điện

Cả A và B đều đúng

Pđm – Uđm

Iđm – Rđm

Iđm – Uđm

Iđm - Pđm

Cầu dao, cầu chì

Ổ điện, công tắc

Đuôi đèn, phích điện

Công tắc, cầu dao

Pđm – Uđm

f đm – Uđm

Iđm – Uđm

Iđm - Pđm

Trên dây trung hòa, sau cầu chì

Trên dây trung hòa, sau cầu dao

Trên dây pha, sau ổ điện

Trên dây pha, sau cầu chì

500V-100W

10A -250V

200W-10A

10A-500

Pđm – Uđm

f đm – Uđm

Iđm – Uđm

Iđm - Pđm

U tăng

U giảm

I tăng

I giảm

Câu 22/ Trong sử dụng,cầu dao dùng để đóng ngắt toàn bộ mạng điện có công suất khá lớn nên thường được đặt ở:

Đường dây chính

Đường dây trung tính

Đường dây phụ

Đường dây cao áp

Câu 23/ Công dụng của đảo điện dược dùng để chuyển điện từ 2 nguồn cung cấp khác nhau hoặc dùng để:

Đảo chiều quay động cơ

Đóng ngắt dòng điện

Bảo vệ khi có sự cố

Tiếp điện cho đồ dùng điện Câu 24/ Công dụng của công tắc là gì ?

Đóng ngắt dòng điện cho phụ tải có điện áp trên 500V và cường độ dòng điện dưới 5A.

Đóng ngắt dòng điện cho phụ tải có điện áp dưới 500V và cường độ dòng điện trên 5A.

Đóng ngắt dòng điện cho phụ tải có điện áp dưới 500V và cường độ dòng điện dưới 5A.

Đóng ngắt dòng điện cho phụ tải có điện áp 220V và cường độ dòng điện 5A.

Câu 25/ Nếu dây chảy của cầu chì bị đứt, ta phải thay dây chảy như thế nào ?

Cùng vật liệu và có tiết diện lớn hơn dây chảy cũ.

Cùng vật liệu và tiết diện bé hơn dây chảy cũ.

Khác vật liệu và có tiết diện bằng dây chảy cũ.

Bằng dây chì và có tiết diện bằng dây chảy cũ.

Câu 26/ Cầu dao 1 pha là khí cụ điện dùng để:

Đóng cắt trực tiếp mạch điện.

Đóng cắt trực tiếp mạch điện, luôn có cầu chì đi kèm để bảo vệ quá tải, ngắn mạch.

Đóng cắt gián tiếp mạch điện.

Đóng cắt gián tiếp mạch điện, luôn có cầu chì đi kèm để bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Câu 27/ Công tơ điện 1 pha có công dụng:

Đo công suất.

Đo điện năng tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều.

Đo điện năng tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều 1 pha.

Đo điện năng tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều 1 pha có tần số xác định. Câu 28/ Cầu chì bảo vệ trong mạch điện phải phù hợp với:
Cường độ dòng điện định mức

Hiệu điện thế định mức.

Số lượng thiết bị trong mạch.

Công suất định mức của thiết bị.

Mạch bảo vệ và mạch điều khiển.

Mạch phân phối và mạch điều khiển.

Mạch chính và mạch nhánh.

Mạch phân phối và mạch bảo vệ.

Câu 30/ Công tắc là khí cụ điện dùng để ……… dòng điện có trị số ……… :

Đóng cắt, nhỏ.
Bảo vệ, nhỏ.

Tiếp điện, nhỏ.

Đóng cắt, lớn.

Câu 31/ Cầu chì là khí cụ điện dùng để ………, ……… dòng điện có trị số ……… :

Bảo vệ, đóng cắt, lớn.

Bảo vệ, đóng cắt, nhỏ.
Tiếp điện, đóng cắt, lớn.

Tiếp điện, bảo vệ, nhỏ.

Trên dây trung hoà, sau phụ tải.

B. Trên dây trung hoà, trước phụ tải.

. Trên dây pha, sau phụ tải.

Trên dây pha, trước phụ tải.
Câu 36/ Cầu dao là khí cụ điện dùng để ……… dòng điện có trị số ……… :

Đóng cắt và bảo vệ, lớn.
Bảo vệ, lớn.

Đóng cắt, lớn.

Tiếp điện, lớn.

Bảo vệ khi ngắn mạch.

Bảo vệ khi quá tải.

Bảo vệ khi có dòng điện rò.

A, B, C đúng.
Đóng cắt dòng điện cho các thiết bị.

Bảo vệ dòng điện cho các thiết bị.

Tiếp điện cho các thiết bị.

A, B, C đúng.

Chương V : THIẾT BỊ TỎA SÁNG



Câu 1/ Thiết bị chiếu sáng là thiết bị biến đổi điện năng thành:

Quang năng.

Nhiệt năng.

Cơ năng.

Thủy năng.

Do đốt tim đèn mà phát sáng.

Do phóng điện tử trong khí nén.

Do cảm ứng mà phát sáng.

Cả B và C đều đúng

Hợp kim mayso.

Hợp kim nicrôm.

Hợp kim vônfram.

Hợp kim niken.
Câu 4/ Trong bóng đèn dây tóc (đèn bóng tròn) người ta rút hết không khí trong bóng đèn và bơm vào:

Khí neon.

Khí trơ.

Khí heli.

Khí nitơ.

Câu 5/ Vì sao khi chế tạo đèn dây tóc (đèn bóng tròn), người ta rút hết không khí trong bóng đèn và nạp vào khí trơ :

Để tăng tuổi thọ và chất lượng ánh sáng của đèn.

Để bóng đèn không bị vỡ dưới tác dụng của nhiệt độ cao.

Để có thể sử dụng được tối đa công suất định mức của đèn.

Để ánh sáng đèn phát ra được ổn định.

Uđm, Iđm.

Uđm, Pđm.

Iđm, Pđm.

Rđm, Uđm.

Câu 7/ Trên đèn dây tóc (đèn bóng tròn) có ghi 220V, 15W, các số liệu này lần lượt có ý nghĩa là:

Điện áp và công suất định mức đèn.

Công suất và tần số dòng điện định mức của đèn.

Điện áp và dòng điện định mức của đèn.

Điện áp và tần số dòng điện định mức của đèn. Câu 8/ Ưu điểm của đèn dây tóc (đèn bóng tròn):

Tiết kiệm điện năng.

Phát sáng ổn định.

Ánh sáng trắng.

Tuổi thọ cao.

Cấu tạo phức tạp khi sử dụng.

Ánh sáng của đèn gần với ánh sáng của ngọn lửa.

Hiệu suất phát sáng thấp, tuổi thọ ngắn.

Ánh sáng của đèn nháp nháy, không liên tục. Câu 10/ Nguyên tắc hoạt động của đèn huỳnh quang là:

Do đốt tim đèn mà phát sáng.

Do phóng điện tử trong khí trơ.

Do cảm ứng mà phát sáng.

Cả B và C đều đúng.

Ống thủy tinh, chân đèn.

Lớp bột huỳnh quang, hai điện cực.

Ống thủy tinh, hai điện cực, chân đèn.

Hai điện cực, chân đèn.

Bóng đèn, trấn lưu (ballast), con mồi (starter),.

Bóng đèn, trấn lưu (ballast), chân đèn.

Bóng đèn, con mồi (starter), chân đèn.

Bóng đèn, trấn lưu (ballast), con mồi (starter), máng và chân đèn.

Câu 13/ Tim của bóng đèn huỳnh quang được làm bằng:

Hợp kim Mayso.

Hợp kim nicrôm.

Hợp kim Vônfram.

Hợp kim niken.

Câu 14/ Tác dụng của lớp bột huỳnh quang trong đèn huỳnh quang là :

Cho đèn phát ra ánh sáng trắng.

Tăng số điện tử tự do.

Đổi ánh sáng cực tím không thấy được thành ánh sáng thấy được.

Cho tim đèn bền hơn.

Điện áp cung cấp cho đèn.

Cường độ dòng điện qua đèn.

Con mồi (starter) và trấn lưu (ballast).

Thành phần hóa học của lớp bột huỳnh quang.

Tăng điện áp ban đầu để đèn khởi động.

Ổn định điện thế đèn khi đèn đã sáng.

Tăng điện áp ban đầu để đèn khởi động và ổn định dòng điện qua đèn khi đèn đã sáng.

Tăng điện áp ban đầu để đèn khởi động và dòng điện qua đèn khi đèn đã sáng.
Khởi động đèn lúc ban đầu

Tăng áp cho đèn lúc ban đầu

Ổn định dòng điện cho đèn

Duy trì dòng điện qua đèn.

Câu 18/ Dùng đèn thử để kiểm tra con mồi (starter) ; con mồi (starter) còn tốt thì đèn thử sẽ:

Sáng – tắt liên tục.

Không sáng.

Sáng tỏ.

Sáng mờ.

Câu 19/ Dùng đèn thử để kiểm tra phụ kiện trấn lưu (ballast) của mạch đèn huỳnh quang. trấn lưu (ballast)còn tốt thì đèn thử sẽ:

Không sáng.

Sáng tỏ.

Sáng mờ.

Sáng – tắt liên tục.

Có nhiều phụ kiện

Ánh sáng của đèn phát không liên tục

Đèn khó khởi động nếu điện áp nguồn xuống thấp

Tất cả đều đúng.

Hiệu suất phát sáng cao, tuổi thọ dài

Giá thành rẻ, cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng

Phát sáng ổn định

Không phụ thuộc nhiệt độ và độ ẩm môi trường

Câu 22/ Trong thực tế người ta sử dụng đèn huỳnh quang nhiều hơn đèn dây tóc (đèn bóng tròn) vì :

Giá thành rẻ.

Hiệu suất phát sáng cao.

Dễ lắp đặt, sửa chữa.

Phát sáng ổn định, ánh sáng trắng.

Câu 23/ Khi đèn huỳnh quang có hiện tượng quá sáng, trấn lưu (ballast) phát tiếng rung lớn, phát nóng, biện pháp khắc phục là:

Thay bóng mới.

Thay con mồi (starter) mới.

Kiểm tra, điều chỉnh lại điện áp cung cấp cho đèn.

Thay máng đèn.

Câu 24/ Đèn huỳnh quang có hiện tượng đèn chớp tắt liên tục, hai đầu đèn sáng đỏ; nguyên nhân do:

Điện áp nguồn không ổn định.

Con mồi (starter) hỏng.

Trấn lưu (ballast) hỏng.

Bóng đèn hư.

Câu 25/ Khi đèn huỳnh quang có hiện tượng chớp tắt liên tục, hai đầu đèn sáng đỏ, biện pháp khắc phục là:

Thay trấn lưu (ballast) mới.

Kiểm tra lại mạch điện.

Thay con mồi (starter)  mới và sửa lại dây pha qua công tắc.

Thay con mồi (starter) mới.

Câu 26/ Đèn huỳnh quang có hiện tượng đèn phát sáng yếu, nhấp nháy, hai đầu đèn có vệt đen; nguyên nhân do:

Điện áp khu vực giảm.

Bóng hết thời gian sử dụng.

Trấn lưu (ballast) hỏng.

Con mồi (starter) bị hỏng.

Câu 27/ Khi đèn huỳnh quang có hiện tượng phát sáng yếu, nhấp nháy, hai đầu đèn có vệt đen, biện pháp khắc phục là:

Thay bóng mới.

Thay con mồi (starter) mới.

Tăng điện áp cung cấp cho đèn.

Thay bóng mới.

Câu 28/ Đèn huỳnh quang có hiện tượng khi tắt đèn đầu đèn vẫn sáng; nguyên nhân do:

Điện áp nguồn tăng quá định mức.

Lắp sai sơ đồ (dây pha không qua công tắc).

Trấn lưu (ballast) không phù hợp.

Con mồi (starter) hỏng.

Câu 29/ Đèn huỳnh quang có hiện tượng khi tắt, đầu đèn vẫn phát sáng, biện pháp khắc phục là:

Thay con mồi (starter) mới.

Thay bóng mới.

Thay chấn lưu (ballast).

Sửa lại dây pha qua công tắc.

Câu 30/ Đèn huỳnh quang có hiện tượng hai đầu đèn ửng đỏ nhưng đèn không sáng; nguyên nhân do:

Bóng hết thời gian sử dụng.

Điện áp khu vực giảm.

Trấn lưu (ballast) hư.

Con mồi (starter) hỏng.

CHƯƠNG VI: CHUÔNG ĐIỆN

Câu 1/ Cấu tạo chuông đồng bộ gồm:

Một nam châm điện, búa gõ và 1 chuông.

Một nam châm vĩnh cửu, búa gõ và 1 chuông.

Một nam châm điện. miếng sắt non có mang búa gõ và 1 nắp chuông.

Một nam châm vĩnh cửu, một nam châm điện, búa gõ và 2 chuông.

Một nam châm điện, búa gõ và 1 chuông.

Một nam châm điện, búa gõ và 2 chuông.

Một nam châm vĩnh cửu, ,úa gõ và 2 chuông.

Một nam châm vĩnh cửu, một nam châm điện, búa gõ và 2 nắp chuông. Câu 3/ Chuông phân cực có đặc điểm:
Có 2 cuộn dây quấn và 1 nắp chuông

Có 2 cuộn dây quấn và 2 nắp chuông

Có 1 cuộn dây quấn và 1 nắp chuông

Có 1 cuộn dây quấn và 2 nắp chuông

Câu 4/ Ở mỗi chu kỳ của dòng điện xoay chiều, chuông đồng bộ phát ra mấy tiếng chuông kêu:

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

Câu 5/ Kí hiệu nào là kí hiệu chuông điện:

[image: image80.png]



A.

[image: image81.png]



B.

C.

D.

Câu 6/ Cho biết sơ đồ mạch chuông nào đúng:

[image: image82.png]


[image: image83.png]


[image: image84.png]



P [image: image143.png]I

OO



[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


 N

P [image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


 N

P [image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


 N

N [image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


 P Câu 7/ Chuông điện hoạt động theo định luật:
[image: image85.png]


[image: image86.png]


[image: image87.png]


[image: image88.png]


[image: image89.png]


[image: image90.png]


[image: image91.png]


[image: image92.png]


[image: image93.png]



Lực điện từ.

Cảm ứng điện từ.

Từ trường quay.

Từ trường biến đổi.

Câu 8/ Cuộn dây nam châm điện ở chuông điện thường được làm bằng:

Dây đồng.

Hợp kim của đồng.

Dây điện từ

Dây nhôm.

Chuông đồng bộ có thể sử dụng ở nguồn điện 1 chiều

Chuông đồng bộ có thể sử dụng ở nguồn điện xoay chiều

Chuông đồng bộ xoay chiều không thể có thể sử dụng ở nguồn điện 1 chiều

Chuông đồng bộ không thể sử dụng ở nguồn điện pin hoặc acqui

Câu 10/ Để điều khiển chuông hoạt động ta có thể sử dụng khí cụ nào sau đây:

Công tắc

Nút nhấn thường hở.

Nút nhấn thường đóng.

Tùy trường hợp mà ta sử dụng nút nhấn hay công tắc

CHƯƠNG VII: THIẾT BỊ TỎA NHIỆT

Câu 1/ Đồ dùng loại điện - nhiệt dùng trong gia đình gồm:

Các loại đèn chiếu sáng

Tủ lạnh, quạt điện, nồi cơm điện, bàn là điện

Máy bơm nước, đèn, quạt, bình nước nóng

Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện, bình nước nóng Câu 2/ Bàn là, bếp điện, mỏ hàn là thiết bị biến đổi :
Điện năng thành quang năng.

Điện năng thành cơ năng.

Điện năng thành nhiệt năng.

Điện năng thành điện năng.

Cơ năng

Quang năng

Điện năng

Nhiệt năng

Mạch điện bị hở.

Mạch điện bị hở, dây điện trở đứt.

Lưỡng kim tiếp xúc không tốt

Mạch điện bị hở, dây điện trở đứt, lưỡng kim tiếp xúc không tốt. Câu 5/ Rơ le nhiệt trong bàn là được sử dụng để :
Tự động cắt mạch điện khi đạt đến nhiệt độ yêu cầu.

Bảo vệ quá tải

Tiếp điện cho dây điện trở.

Tự động báo hiệu khi quá nóng

Câu 6/ Dây đốt nóng của bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện thường được làm bằng:

Hợp kim đồng-crôm

Hợp kim nicrôm
Hợp kim phero-crôm

Hợp kim kẽm-crôm

Hợp kim May-so

Hợp kim Nicrôm

Vônfram

Hợp kim Đuymê

Sử dụng đúng hiệu điện thế của mỏ hàn.

Phải đặt mỏ hàn lên giá chịu nhiệt.

Chọn mỏ hàn có công suất phù hợp vật cần hàn.

Chọn mỏ hàn có công suất phù hợp, sử dụng đúng điện áp, đặt mỏ hàn lên giá chịu nhiệt. Câu 9/ Khi sử dụng bếp điện để tăng tuổi thọ của dây điện trở cần chú ý:
Giữ thân bếp luôn sạch

Không để nước rơi vào dây đốt nóng
Usd > Uđm

Usd < Uđm

Uđm, Iđm

Uđm, Pđm

Iđm, Pđm

Pđm, fđm

Thân, sợi đốt, đế

Sợi đốt, mỏ hàn, dây dẫn

Thân, sợi đốt, mỏ hàn
Dây đốt nóng, mỏ hàn, sợi đốt

Vỏ bàn là, đế

Vỏ bàn là, dây đốt nóng

Vỏ bàn là, nắp

Vỏ bàn là, núm điều chỉnh nhiệt độ

Đèn báo hiệu, thân bếp

Dây đốt nóng, thân bếp

Đèn báo hiệu, dây đốt nóng

Dây đốt nóng, công tắc chỉnh nhiệt độ

300W   500W

300W   800W

300W   1.000W

800W   1.200W

Câu 15/ Bộ phận điều chỉnh nhiệt độ ở bàn là giúp người sử dụng:

Giảm nhiệt độ nóng cho bàn là.

Tăng nhiệt độ nóng cho bàn là.

Ngăn không cho điện năng truyền ra ngoài vỏ.

Tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với loại vải lụa cần là. Câu 16/ Yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng:
Điện trở suất lớn.

Chịu được nhiệt độ cao.

Dẫn điện tốt.

Điện trở suất lớn, chịu được nhiệt độ cao.

Câu 17/ Bàn là có thể tự động ngắt mạch điện được là nhờ bộ phận :

Rơle nhiệt.
Công tắc.

Nam châm điện.

Dây đốt nóng và vỏ bàn là.

Dây đốt nóng, đế và nắp.

Dây đốt nóng, đế, nắp, đèn tín hiệu.

Dây đốt nóng, đế, nắp, đèn tín hiệu, rơle nhiệt, núm điều chỉnh nhiệt độ

Câu 19/ Dây đốt nóng của bàn là được cách điện với vỏ :

Nhựa.

Nhựa hay sợi vải.

Nhựa, mica, sứ.

Mica, sứ.

CHƯƠNG VIII : ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Câu1/ Hai bộ phận chính của động cơ điện xoay chiều một pha là:

Stato, dây quấn

Stato, lõi thép

Stato, rôto

Lõi thép, dây quấn

Câu 2/ Phần quay trong động cơ điện xoay chiều một pha gọi là:

Rôto

Stato

Cuộn dây

Cánh quạt

Câu 3/ Phần cố định trong động cơ điện xoay chiều một pha gọi là:

Rôto

Stato

Cuộn dây

Cánh quạt

Câu 4/ Rôto trong động cơ điện xoay chiều một pha là bộ phận:

Quay

Đứng yên

Cố định

Chuyển động

Câu 5/ Lõi thép stato, roto trong động cơ điện xoay chiều một pha được làm bằng:

Hợp kim Anico

Lá thép kỹ thuật điện ghép lại

Hợp kim Pecmaloi

Ferit

Câu 6/ Dây quấn stato trong động cơ điện xoay chiều một pha được làm bằng:

Lá thép kỹ thuật điện

Dây kẽm

Dây nhôm

Dây điện từ

Câu 7/ Điện năng của động cơ điện tiêu thụ được biến đổi thành:

Nhiệt năng

Cơ năng

Quang năng

Điện năng

Trên stato xẽ rãnh và đặt vào đó một vòng bằng đồng hở.

Trên stato xẽ rãnh và đặt vào đó một vòng bằng đồng kín.

Cuộn dây chia thành cuộn chính và cuộn phụ, cuộn phụ được mắc nối tiếp với 1 tụ điện.

Cuộn dây chia thành cuộn chính và cuộn phụ, cuộn chính được mắc nối tiếp với 1 tụ điện. Câu 9/ Động cơ điện trong quạt trần kiểu tụ điện được khởi động bằng:

Starter

Rôto

Stato

Mạch khởi động gồm cuộn dây khởi động và tụ điện Câu 10/ Cấu tạo của động cơ điện quạt trần kiểu tụ điện gồm có :
Động cơ, hộp số, cánh quạt, cầu chì.

Động cơ, hộp số, tụ điện, cánh quạt.

Hộp số, cánh quạt, tụ điện, cầu chì.

Động cơ, tụ điện, cánh quạt, cầu chì.

2 đầu dây

3 đầu dây

4 đầu dây

5 đầu dây

Đầu dây của cuộn dây chính (cuộn chạy)

Đầu dây của cuộn khởi động (cuộn đề)

Đầu dây chung

Đầu dây của tụ điện

Đầu dây của cuộn chính (cuộn chạy)

Đầu dây của cuộn khởi động (cuộn đề)

Đầu dây chung

Đầu dây của tụ điện

Đầu dây của cuộn chính (cuộn chạy)

Đầu dây của cuộn khởi động (cuộn đề)

Đầu dây chung

Đầu dây của tụ điện

Tạo lực khởi động giúp động cơ quay.

Đẩy không khí tạo thành gió.

Thay đổi tốc độ của quạt.

Kéo cánh quạt quay.

Câu 16/ Dùng đèn thử để kiểm tra hộp số của quạt điện. Khi vặn núm điều khiển, nếu hộp số bị chập thì đèn thử sẽ:

Có nhiều độ sáng khác nhau.

Có 1 độ sáng.

Không sáng.

Sáng mờ

Câu 17/ Dùng Ohm kế để kiểm tra tụ điện của quạt điện. Tụ điện còn tốt thì kim trên Ohm kế sẽ:

Kim vọt lên và từ từ trở về gần hết.

Kim vọt lên, rồi trở về một ít.

Kim vọt lên và đứng yên .

Kim không lên.

Đèn thử sáng tỏ

Đèn thử chớp tắt

Đèn thử không sáng

Đèn thử sáng mờ

Câu 19/ Dùng đèn thử kiểm tra các cuộn dây của quạt. Lần lượt chạm 2 đầu que đo của đèn thử vào từng 2 đầu dây của quạt, nếu các cuộn dây tốt thì:

Đèn thử có một độ sáng

Đèn thử có hai độ sáng

Đèn thử có ba độ sáng

Đèn thử không sáng

Câu 20/ Dùng đồng hồ V.O.M ở thang đo Rx1. Lần lượt chạm 2 đầu que đo với từng cặp dây của quạt, nếu quạt tốt thì:

Đọc được 3 trị số điện trở

Đọc được 2 trị số điện trở

Đọc được 1 trị số điện trở

Không đọc được trị số

Đèn thử không sáng

Điều chỉnh núm điều khiển thì đèn thử chỉ có một độ sáng

Điều chỉnh núm điều khiển thì đèn thử có nhiều độ sáng khác nhau

Điều chỉnh núm điều khiển thì đèn thử sáng tỏ

Cặp dây RS đèn thử sáng tỏ nhất

Cặp dây CR đèn thử sáng tỏ nhất

Cặp dây CS đèn thử sáng tỏ nhất

Cặp dây RS đèn thử sáng mờ

Cặp dây CS đèn thử sáng mờ nhất

Cặp dây RS đèn thử mờ nhất

Cặp dây CR đèn thử mờ

Cặp dây RS đèn thử tỏ nhất

Cặp dây RS đèn thử sáng tỏ nhất.

Cặp dây CR đèn thử sáng mờ

Cặp dây CS đèn thử sáng mờ

Cặp dây CS đèn thử sáng mờ nhất

Cặp dây RS đèn thử sáng mờ

Cặp dây CS đèn thử sáng tỏ nhất

Cặp dây CS đèn thử sáng mờ
Cặp dây CR đèn thử sáng mờ nhất

Cặp dây CS đèn thử mờ nhất

Cặp dây RS đèn thử sáng tỏ nhất

Cặp dây CR đèn thử sáng tỏ nhất

Cặp dây CR đèn thử sáng mờ

Cặp dây CR đèn thử sáng mờ nhất

Cặp dây RS đèn thử sáng mờ nhất
Cặp dây RS đèn thử sáng mờ

Cặp dây CS đèn thử sáng tỏ

Cặp dây CS đèn thử tỏ nhất

Cặp dây RS đèn thử mờ

Cặp dây CR đèn thử sáng tỏ nhất

Cặp dây CR đèn thử sáng mờ

Cặp dây RS đèn thử sáng tỏ nhất

Cặp dây CR đèn thử sáng mờ

Cặp dây CS đèn thử sáng mờ
Cặp dây CS đèn thử sáng mờ nhất

Câu 30/ Dùng đồng hồ V.O.M ở thang đo Rx1. Lần lượt chạm 2 đầu que đo với từng hai dây của quạt kiểu tụ điện, nếu trị số điện trở lớn nhất thì:

2 đầu dây là R và S

2 đầu dây là C và S

2 đầu dây là C và R

Phải đo ở thang Rx10.

Câu 31/ Dùng đồng hồ V.O.M ở thang đo Rx1. Lần lượt chạm 2 đầu que đo với từng hai dây của quạt, nếu trị số điện trở trung bình thì:

2 đầu dây là R và S

2 đầu dây là C và S

2 đầu dây là C và R

Phải đo ở thang Rx10.

Câu 32/ Dùng đồng hồ V.O.M ở thang đo Rx1. Lần lượt chạm 2 đầu que đo với từng hai dây của quạt, nếu trị số điện trở nhỏ nhất thì:

2 đầu dây là R và S

2 đầu dây là C và S

2 đầu dây là C và R

Phải đo ở thang Rx100.

Câu 33/ Xác định đầu dây của quạt. Lần lượt mắc nối tiếp từng 2 đầu dây với đèn thử, quan sát kỹ độ sáng của đèn thử, nếu đèn sáng mờ nhất thì:

2 đầu dây là R và S (đầu còn lại là C)

2 đầu dây là C và S

2 đầu dây là C và R

Phải đo ở thang Rx10.

Chọn Uđm = Unguồn, Pđm = Pyc, định kỳ tra dầu mỡ, đặt động cơ nơi khô ráo sạch sẽ, và chắc chắn

Chọn Uđm > Unguồn, Pđm > Pyc, định kỳ tra dầu mỡ, đặt động cơ nơi khô ráo sạch sẽ, và chắc chắn

Chọn Uđm < Unguồn, Pđm < Pyc, định kỳ tra dầu mỡ, đặt động cơ nơi khô ráo sạch sẽ, và chắc chắn

Chọn Uđm = Unguồn, Pđm < Pyc, định kỳ tra dầu mỡ, đặt động cơ nơi khô ráo sạch sẽ, và chắc chắn Câu 35/ Khi dùng đèn thử đo độ sáng xác định các đầu dây C, R, S của quạt trần, ta được kết quả sau :

	Kết quả đo
	Tỏ
	Mờ
	Mờ I
	Vậy
	A.
	C:
	1
	R:
	2
	S:   3

	1 – 2
	*
	
	
	
	B.
	C :   1
	R :   3
	S:
	2

	1 – 3
	
	*
	
	
	C.
	C :   2
	R :   3
	S:
	1

	2 – 3
	
	
	*
	
	D.
	C :   3
	R :   2
	S :   1


Câu 36/ Khi dùng đèn thử đo độ sáng xác định các đầu dây C, R, S của quạt trần, ta được kết quả sau :

	Kết quả đo
	Tỏ
	Mờ
	Mờ I
	Vậy
	A.
	C:
	2
	R:
	1
	S:   3

	1 – 2
	*
	
	
	
	B.
	C :   2
	R :   3
	S:
	1

	1 – 3
	
	
	*
	
	C.
	C :   1
	R :   2
	S:
	3

	2 – 3
	
	*
	
	
	D.
	C :   3
	R :   2
	S :   1


Câu 37/ Khi dùng đèn thử đo độ sáng xác định các đầu dây C, R, S của quạt trần, ta được kết quả sau :

	
	
	Kết quả đo
	Tỏ
	Mờ
	Mờ I
	Vậy
	A.
	C :  3
	R:   2
	S:   1
	

	
	
	1 – 2
	
	
	*
	
	B.
	C :   3
	R :   1
	S:    2
	

	
	
	1 – 3
	
	*
	
	
	C.
	C :   2
	R :   1
	S:    3
	

	
	
	2 – 3
	*
	
	
	
	D.
	C :   1
	R :   2
	S :   3
	

	
	
	
	
	CHƯƠNG IX : MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT
	
	

	Câu 1/ Hãy sắp xếp theo trình tự của các bước đi dây trong ống nhựa:
	
	
	

	1-
	Dựa vào sơ đồ lắp đặt, đo cắt ống.
	
	
	
	
	
	

	2- Cố định đường ống trên tường bằng các móc ống (móc đỡ).
	
	
	

	3- Lắp các ống nối L ở chỗ góc và ống nối T ở chỗ rẽ nhánh.
	
	
	

	4-
	Đo và cắt dây (đánh dấu các đầu dây).
	
	
	
	
	
	

	5-
	Luồn dây vào ống, đồng thời luồn từng cặp khoen đúng chiều (hai miếng loe hướng vào nhau).


1-2-3-4-5

1-4-5-3-2

2-3-1-4-5

1-4-2-5-3

Đứt mạch.

Đứt mạch, chập mạch,

Chập mạch, rò điện, quá tải.

Đứt mạch, chập mạch, rò điện, quá tải.

Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.

Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị.

Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)

Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện.

Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.

Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị.

Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)

Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện

Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.

Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị.

Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện

Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện Câu 6/ Ở mạch điện trong gia đình, quá tải là hiện tượng :

Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.

Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị.

Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện

Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện

Dẫn từ công tơ điện đi đến các gian phòng cần được cung cấp điện.

Đưa điện đến các thiết bị dùng điện trong từng phòng, tạo thành các mạch điện đèn, quạt….

Các đường dây có điện áp 220V.

Có các thiết bị đóng cắt và bảo vệ (công tắc, cầu chì, ổ điện…).

Các đường dây từ sau công tơ điện đến các phòng cần được cung cấp điện.

Các đường dây được lắp đặt trên các vật cách điện như puli sứ, ống nhựa…..

Các đường dây rẽ từ đường dây chính đến các dụng cụ và thiết bị dùng điện ở từng phòng.

Các đường dây rẽ từ ổ điện đến các đồ dùng điện.

Không được mắc song song với mạch chính.

Mắc nối tiếp từ mạch chính.

Có thể mắc song song hoặc nối tiếp.

Mắc song song từ mạch chính
Mạch bảo vệ và mạch điều khiển.

Mạch phân phối và mạch điều khiển.

Mạch chính và mạch nhánh.

Mạch phân phối và mạch bảo vệ.

Dây trung hòa (dây nguội)

Dây pha (dây nóng)

Đặt trên dây nào cũng được

Cầu chì trên dây pha, công tắc trên dây nguội.

Nối thẳng 2 ống luồn dây với nhau.

Nối vuông góc 2 ống luồn dây với nhau.

Nối phân nhánh các ống luồn dây với nhau.

Cố định ống dây lên tường.

Câu 13/ Ống nối T được dùng để :

Nối thẳng 2 ống luồn dây với nhau.

Nối vuông góc 2 ống luồn dây với nhau.

Nối phân nhánh các ống luồn dây với nhau.

Cố định ống dây lên tường.

Câu 14/ Móc và đinh thép được dùng để :

Nối thẳng 2 ống luồn dây với nhau.

Nối vuông góc 2 ống luồn dây với nhau.

Nối phân nhánh các ống luồn dây với nhau.

Cố định ống dây lên tường.

Câu 15/ Để đảm bảo kỹ thuật, khoảng cách liên tiếp giữa 2 móc ống không được vượt quá :

1m.
2m.

0,5m.

1,5m.

Câu 16/: Để đảm bảo an toàn điện cần phải đặt bảng điện cách mặt đất từ :

0,5m.

1m.

1,3m - 1,5m.
2m.

Câu 17/ Khí cụ điện nào thường được lắp trên bảng điện để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện :

Cầu dao.

Cầu chì.

Công tắc.

Cầu dao, Cầu chì.

Câu 18/ Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không được vượt quá ........% tiết diện của ống :

10%

20%.

30%.

40%
Câu 19/ Sơ đồ lý thuyết đúng của mạch đèn cầu thang:

[image: image94.png]


[image: image95.png]



	A.
	P
	N
	B.
	P

	C.
	P
	N
	D.
	P

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image96.png]






[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


 N

[image: image26.png]


 N

	Câu 20/ Hãy nêu những điểm sai trong sơ đồ sau :
	

	A.
	Cầu chì không nằm trên đường dây pha.
	N

	B.
	Dây vào ổ điện phải bắt sau cầu chì.
	

	
	
	


Cầu chì không nằm trên dây pha, chưa bảo vệ ổ điện

D.
Không có điểm nào sai

Câu 21/ Hãy nêu những điểm sai trong sơ đồ sau :

A.
Cầu chì mắc sai vị trí.
P [image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]


[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]



[image: image97.png]


[image: image98.png]



Ký hiệu công tắc đèn sai.

Đèn và ổ cắm mắc sai vị trí

Ổ cắm không mắc song song với nguồn, sai ký hiệu công tắc.

Câu 22/ Cho sơ đồ lý thuyết mạch đèn tắt sáng luân phiên như hình vẽ, để đóng ngắt toàn mạch ta sẽ :

[image: image99.png]






[image: image36.png]


 P

[image: image37.png]


 N

P[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]


                  N

[image: image100.png]



Thêm một công tắc kép sau công tắc kép thứ nhất

Thêm một công tắc đơn bố trí nằm sau cầu chì và trước công tắc kép.

Thêm một công tắc đơn bố trí nằm trên dây nguội.

Không thể bổ sung được

Câu 23/ Với sơ đồ lý thuyết sau, em hãy chọn sơ đồ thực hành đúng:

[image: image101.png]



	P
	N

	
	

	N
	N

	P
	P

	A.
	B.

	
	


[image: image102.png]



	N
	N

	
	P

	P
	

	C.
	D.

	
	


[image: image103.png]



Câu 24/ Sơ đồ thực hành của mạch điện có 1 cầu chì bảo vệ mạch, 1 công tắc đơn điều khiển 2 đèn mắc nối tiếp là:

	N
	N

	P
	

	
	

	
	P

	A.
	

	
	B.


[image: image104.png]



	N
	N

	P
	P

	C.
	D.

	
	


[image: image105.png]



Câu 25/ Hãy xác định sơ đồ nào đúng với yêu cầu mạch điện có 1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 ổ cắm có điện thường trực, 1 công tắc đơn điều khiển hai đèn mắc song song :

[image: image106.png]



	
	P

	P
	N

	A.
	B.

	
	N


[image: image107.png]



	P
	N
	P
	N

	
	
	
	

	C.
	
	D.
	

	
	
	
	


[image: image108.png]@




	[image: image109.png]


Câu 26/ Mạch điện sau đây là mạch :
	P
	N

	
	
	


1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn tắt sáng luân phiên.

1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển 1 đèn sáng tỏ, hai đèn sáng mờ.

1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 công tắc đơn đóng ngắt mạch, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn mắc song

song.

1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn mắc nối

tiếp.

Câu 27/ Chọn sơ đồ lý thuyết tương ứng với sơ đồ thực hành sau :

N

[image: image110.png]



P

[image: image111.png]



	
	
	Po
	oN

	A.
	P
	
	

	
	
	NC.
	


[image: image112.png]


[image: image113.png]



	B.
	P
	N
	D  P
	N


Câu 28/ Với sơ đồ mạch điện sau, em cho biết đó là mạch :

	P
	N


1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn tắt sáng luân phiên.

1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn sáng tỏ và sáng mờ.

1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 ổ điện có điện thường trực, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn mắc nối tiếp.

1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 ổ điện có điện thường trực, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn mắc song song.

Câu 29/ Với sơ đồ mạch điện sau, em cho biết đó là mạch:

[image: image114.png]



	P
	N


1 cầu chì bảo vệ, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn tắt sáng luân

phiên.

1 cầu chì bảo vệ, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn sáng tỏ và sáng mờ.

1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 ổ điện có điện thường trực, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn mắc nối tiếp.

1 cầu chì bảo vệ toàn mạch, 1 ổ điện có điện thường trực, 1 công tắc kép điều khiển hai đèn mắc song song.

[image: image115.jpg]®





Câu 30/ Với sơ đồ mạch điện sau, em cho biết đó là mạch:

	P
	N

	
	


A.
1 cầu chì bảo vệ, 1 công tắc đơn điều khiển hai đèn tắt sáng luân phiên.

1 cầu chì bảo vệ, 1 công tắc đơn điều khiển hai đèn sáng tỏ và sáng mờ.

1 cầu chì bảo vệ, 1 công tắc đơn điều khiển hai đèn mắc nối tiếp.

1 cầu chì bảo vệ, 1 công tắc đơn điều khiển hai đèn mắc song song.

Câu 31/ Mạch điện dùng 2 công tắc ba cực điều khiển một đèn còn có tên ứng dụng là:

Mạch đèn tắt sáng luân phiên

Mạch đèn cầu thang

Mạch đèn tắt sáng độc lập

Mạch đèn song song

Câu 32/ Hãy cho biết đây là sơ đồ nguyên lí của mạch điện nào?

[image: image116.png]



	P
	N


Mạch điện đèn tắt sáng luân phiên có điều khiển

Mạch điện đèn cầu thang

Mạch điện đèn sáng độc lập

Mạch điện đèn tắt sáng luân phiên

Câu 33/ Mạch điện đơn giản nhất là mạch:

1 cầu chì .1 công tắc 2 cực,1 ổ cắm, 2 đèn

1 cầu chì, 1 ổ cắm,1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn

1 cầu chì,1 ổ cắm, 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.

1 cầu chì,2 ổ cắm, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn.

Câu 34/ Mạch đèn cầu thang được lắp đặt trong những trường hợp sau:

Vừa làm đèn ngủ, vừa làm đèn chiếu sáng.

Lắp đặt ở những nơi điện áp không ổn định.

Lắp đặt ở những vị trí cần điều khiển tắt mở ở 2 nơi.

Lắp đâu cũng được.

[image: image117.png]



	Câu 35/ Hãy cho biết đây là sơ đồ nguyên lí của mạch điện nào? P
	
	
	
	
	
	
	
	K

	A.
	Mạch điện đèn tắt sáng luân phiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.
	Mạch điện đèn cầu thang
	
	
	
	
	
	
	
	
	K

	C.
	Mạch điện đèn tắt sáng độc lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image118.png]



Mạch điện đèn huỳnh quang

Câu 36/ Em hãy chọn sơ đồ lý thuyết đúng nhất của mạch đèn đơn giản :



Đ1 N Đ2[image: image41.png]


[image: image42.png]



[image: image119.png]



	A.P
	N
	B.
	P
	N

	C
	P
	N
	D.
	P
	N

	
	
	
	
	
	


[image: image120.png]



Câu 37/ Em hãy chọn sơ đồ lý thuyết đúng nhất của mạch đèn song song:

[image: image121.png]



	P
	N
	P
	N

	
	
	B.
	

	A.
	
	
	

	P
	N
	P
	N

	C.
	
	D.
	


[image: image122.png]EE



[image: image123.png]



Câu 38/ Cho mạch đèn song song. Khi đóng công tắt đèn thì:

Bóng trên cháy sáng, bóng dưới tắt

Bóng trên tắt, bóng dưới cháy sáng

Cả 2 bóng sáng tỏ
Cả 2 bóng sáng mờ

[image: image124.png]



Câu 39/ Cho mạch đèn như hình vẽ. Khi đóng điện thì mạch họat động như thế nào?

A.
Đèn trên sáng, đèn dưới tắt

[image: image125.png]



B.
Đèn dưới sáng, đèn trên tắt

C.
Cả 2 đèn sáng

Mạch bị nổ

Câu 40/ Em hãy chọn sơ đồ thực hành của mạch đèn song song :

	N
	N

	P
	P

	A.
	B.


[image: image126.png]


[image: image127.png]



	N
	N

	P
	P

	C.
	D.

	
	


[image: image128.png]


[image: image129.png]



Câu 41/ Em hãy chọn sơ đồ thực hành của mạch đèn nối tiếp :

N

[image: image130.png]



	
	P

	A.
	B.

	
	N

	
	P

	C.
	D.


[image: image131.png]






N

[image: image132.png]



P

N

[image: image133.png]



P

Câu 42/ Em hãy chọn sơ đồ thực hành của mạch đèn sáng tỏ sáng mờ:

N

[image: image134.png]



	
	P

	A.
	B.


N

[image: image135.png]=1 1
8
5

W




P

	C.
	
	
	
	
	D.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




N

[image: image136.png]o |

o O




P

N

[image: image137.png]



P

Câu 43/ Em hãy chọn sơ đồ thực hành mạch đèn tắt sáng thứ tự (luân phiên) :

	
	N
	
	N

	
	
	
	

	
	P
	
	P

	
	
	
	

	A.
	
	
	B.

	
	
	N
	N

	
	
	
	

	
	
	P
	P

	
	
	
	

	C.
	
	
	D.


[image: image138.png]



Câu 44/ Em hãy chọn sơ đồ lý thuyết của mạch đèn tắt sáng thứ tự :

[image: image139.png]



	P
	N
	P

	A.
	
	B.

	
	
	

	P
	N
	P

	C.
	
	D.


[image: image140.png]


[image: image141.png]000



[image: image142.png]



Câu 45/ Em hãy chọn sơ đồ lý thuyết của mạch đèn sáng tỏ sáng mờ :


	P
	N
	
	P

	A.
	
	B.
	

	
	
	
	

	P
	N
	
	P

	
	
	D.
	

	C.
	
	
	

	
	
	
	

	Câu 46/ Em hãy chọn sơ đồ lý thuyết của mạch đèn nối tiếp
	

	P
	N
	
	P

	A.
	
	B.
	

	
	
	
	



P


	P
	N
	D.

	C.
	
	

	
	
	


Câu 47/ Quan sát cách mắc các khí cụ trên sơ đồ. Phát biểu nào sau đây là sai

P
N





N

N

N

N

N

N


Công tắc điều khiển đèn tròn và ổ cắm

Cầu chì bảo vệ toàn mạch

Công tắc chỉ điều khiển đèn tròn

Cầu chì và công tắc luôn mắc trước thiết bị tiêu thụ

Câu 48/ Theo sơ đồ mạch điện như sau: Đầu dây còn lại của ổ cắm phải mắc vào vị trí nào thì được cầu chì bảo vệ

	và có điện thường trực
	1
	2
	3

	A.
	1
	
	
	

	
	
	P
	
	N



2

3

Một vị trí khác

	Câu 49/ Khí cụ điện nào trong sơ sau mắc sai vị trí
	

	A.
	Công tắc và ổ cắm
	N
	P



Cầu chì và ổ cắm

Cầu chì và công tắc

Không có khí cụ nào mắc sai

Câu 50/ Mạch đèn nào sau đây thỏa điều kiện: một cầu chì bảo vệ toàn mạch, một công tắc điều khiển 2 đèn tròn mắc song song, 1 ổ cắm có điện thường trực

	O
	O

	A
	A



A.
B.

	
	O
	O

	
	
	A

	C.
	A
	D.

	
	
	



Câu 51/ Mạch đèn nào sau đây khi cho hoạt động thì 2 đèn sáng tỏ

	
	O
	O

	
	A
	

	
	
	A

	
	
	

	A
	
	B.



	
	
	O
	
	O

	
	
	
	
	A

	
	
	A
	
	

	
	
	
	
	

	
	C.
	
	
	D.

	Câu 52/ Mạch đèn nào sau đây khi cho hoạt động thì 2 đèn sáng mờ

	
	O
	
	
	O

	A
	A
	
	B.
	A

	
	
	
	
	



O [image: image43.png]




A [image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]


                                                             O [image: image47.png]



A [image: image48.png]



C.
[image: image49.png]


[image: image50.png]


[image: image51.png]


[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]


                    D.

Câu 53/ Mạch đèn nào sau đây khi cho hoạt động thì có 1 bóng đèn luôn sáng

	O
	O

	A
	

	A
	A

	
	B.



	
	
	O
	

	
	
	A
	

	
	
	O
	

	
	
	A
	

	C.
	
	D.
	

	Câu 54/ Mạch đèn nào sau đây được ứng dụng để  lắp mạch đèn thắp sáng cầu thang
	

	A
	N
	B.
	

	
	P
	
	

	
	
	P
	N



	N
	
	P
	N

	P
	
	
	

	C.
	
	D.
	

	Câu 55/ Theo mạch điện sau. Khi đóng công tắc K thì:
	

	K
	1
	2
	

	P
	
	
	N



Hai đèn cùng sáng mờ

Đèn 1 sáng và đèn 2 tắt

Đèn 1 tắt và đèn 2 sáng

Đèn 1 tắt và đèn 2 tắt

Câu 56/ Theo mạch điện sau. Khi bóng đèn 1 bị hư thì:

K
1
2

P  [image: image55.png]


[image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58.png]


[image: image59.png]


[image: image60.png]


[image: image61.png]


[image: image62.png]


N


Đèn 1 sáng và đèn 2 sáng

Đèn 1 sáng và đèn 2 tắt

Đèn 1 tắt và đèn 2 sáng

Đèn 1 tắt và đèn 2 tắt

Câu 57 /  Các sơ đồ dưới đây lần lượt là:

K
1
2

P [image: image63.png]


[image: image64.png]


[image: image65.png]


[image: image66.png]


[image: image67.png]


[image: image68.png]


[image: image69.png]


[image: image70.png]


N


N [image: image71.png]


[image: image72.png]




[image: image73.png]


[image: image74.png]



Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ bố trí, sơ đồ lắp đặt

Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt sơ đồ bố trí,

Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ bố trí

Sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ bố trí

Hết

