CÔNG NGHỆ 9. (TUẦN 2)

BÀI 2:

VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

*********

I./ Dây dẫn điện:

1. phân loại: có 4 loại

- Dây dẫn trần

-Dây dẫn có vỏ bọc cách điện

-Dây dẫn lõi nhiều sợi ( còn gọi dây mềm )

-Dây dẫn lõi một sợi ( còn gọi dây đơn cứng )

2. Cấu tạo:

Gồm 2 phần lõi dẫn điện và phần vỏ cách điện

* Lõi thường làm bằng đồng hoặc nhôm

* Phần vỏ cách điện  làm  1 hoặc nhiều lớp, chất liệu làm bằng cao su, hoặc vật liệu tổng hợp gọi là nhựa P.V.C  ( gọi là poly vinyl clorid )

3./ Sử dụng dây:

Trong quá trình sử dụng cần chú ý:

- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện để tránh xảy ra tai nạn điện cho người sử dụng

- Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây điện có nối dài.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ BÀI HỌC

Câu 1: Vật liệu điện được dùng trong lắp đặt mạng điện gồm:

A. Dây cáp điện

B. Dây dẫn điện

C. Vật liệu cách điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Vật liệu nào được dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến đồ dùng điện:

A. Dây cáp điện

B. Dây dẫn điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: Dựa vào số lõi, dây có vỏ bọc cách điện chia làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm những loại nào?

A. Dây lõi 1 sơi

B. Dây lõi nhiều sợi

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6: Theo em, mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào?

A. Dây trần

B. Dây bọc cách điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7: Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Đâu không phải là vật liệu cách điện?

A. Puli sứ

B. Vỏ cầu chì

C. Dây đồng

D. Vỏ đui đèn

Câu 9: Yêu cầu của vật liệu cách điện là:

A. Cách điện cao

B. Chịu nhiệt tốt

C. Chống ẩm tốt và độ bền cơ học cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý những gì?

A. Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện dây dẫn

B. Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Hết.