CÔNG NGHỆ 9. (TUẦN 3)

BÀI 2:

VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (TT)

*********

II . DÂY CÁP ĐIỆN:

Cáp điện của mạng điện trong nhà là loại cáp 1pha điện áp thấp 1 lõi hoặc 2 lõi

1./ Cấu tạo: Gồm :

* Lõi cáp thường làm đồng hoặc nhôm.

* Vỏ cách điện làm bằng cao su thự nhiên, cao su tổng hợp, hợp chất Polyvil chloride ( P.V.C )

* Vỏ bảo vệ được chế tạo sao cho phù hợp chịu nhiệt, chịu mặn và chịu ăn mòn….

2./Sử dụng cáp điện:

- Với mạng điện trong nhà, Cáp được để lắp đặt đường dây hạ áp để dẫn điện từ lưới phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà.

- Kkhi sử dụng cần chỉ rõ cấp điện áp, chất liệu  cách điện và chất liệu của lõi.

III.VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN:

Trong mạng điện, vật liệu cách điện luôn đi liền với vật liệu dẫn điện nhằm đạt hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

Những vật liệu cách điện phải đạt yêu cầu: Độ bền cao, có độ bền cơ học tốt, chịu nhiệt tốt và

chống ẩm tốt.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ BÀI HỌC

Câu 1: Vật liệu điện được dùng trong lắp đặt mạng điện gồm:

A. Dây cáp điện

B. Dây dẫn điện

C. Vật liệu cách điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Vật liệu nào được dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến đồ dùng điện:

A. Dây cáp điện

B. Dây dẫn điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: Dựa vào số lõi, dây có vỏ bọc cách điện chia làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm những loại nào?

A. Dây lõi 1 sơi

B. Dây lõi nhiều sợi

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6: Theo em, mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào?

A. Dây trần

B. Dây bọc cách điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7: Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Đâu không phải là vật liệu cách điện?

A. Puli sứ

B. Vỏ cầu chì

C. Dây đồng

D. Vỏ đui đèn

Câu 9: Yêu cầu của vật liệu cách điện là:

A. Cách điện cao

B. Chịu nhiệt tốt

C. Chống ẩm tốt và độ bền cơ học cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý những gì?

A. Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện dây dẫn

B. Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Hết.