CÔNG NGHỆ 9. (TUẦN 4)

Bài 3: (Tiết 1)  DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN

**********

I . Đồng hồ đo điện:

- Công dụng của đồng hồ điện:

- Cho biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật , hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện

- Công dụng của đồng hồ điện dùng để đo : Cường độ dòng, hiệu điện thế dòng điện, đo điện trở của vật dẫn điện,…..

2. Phân loại đồng hồ đo điện:

| Phân loại đồng hồ đo điện | Đại lượng đo |
| --- | --- |
| Ampe kế | Ampe ( A ), mili ampe ( mA ) |
| Ôm kế | Ôm ( Ω ) ; kí lô ôm ( K Ω ) |
| Vôn kế | Vôn ( V ) ; kí lô vôn ( Kv ) |
| Công tơ | Oát giờ ( Wh ) ; Kí lô oát giờ ( Kwh ) |
| Oát kế | Oát ( W ) ; kí lô oát ( Kw ) |
| Đồng hồ vạn năng | Ampe ; mili Ampe; Vôn; kí lô vôn; Ôm; Kí lô Ôm |

- Một số ký hiệu của đồng hồ đo diện:  ( Xem bảng 3-3 ) / 14

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ BÀI HỌC

Câu 1: Tên một số đồng hồ đo điện là:

A. Ampe kế

B. Vôn kế

C. Ôm kế

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Tên một số đại lượng đo điện là:

A. Ampe

B. Oát

C. Ôm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Hãy cho biết V là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế

B. Công tơ điện

C. Oát kế

D. Đáp án khác

Câu 4: Hãy cho biết A là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

A. Oát kế

B. Ampe kế

C. Ôm kế

D. Đáp án khác

Câu 5: Đâu không phải là tên dụng cụ cơ khí?

A. Thước

B. Panme

C. Đồng hồ vạn năng

D. Búa

Câu 6: Panme là dụng cụ cơ khí dùng để:

A. Đo chiều dài dây điện

B. Đo đường kính dây điện

C. Đo chính xác đường kính dây điện

D. Đo kích thước lỗ luồn dây điện

Câu 7: Chọn phát biểu đúng:

A. Đồng hồ vạn năng dùng để đo điện áp

B. Đồng hồ vạn năng dùng để đo điện trở

C. Cả A và B đều đúng

D. Đồng hồ vạn năng chỉ đo điện áp, không đo điện trở

Câu 8: Công dụng của kìm là:

A. Cắt dây dẫn

B. Tuốt dây dẫn

C. Giữ dây dẫn khi nối

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Dụng cụ nào dùng để cắt kim loại, ống nhựa?

A. Kìm

B. Cưa

C. Khoan

D. Búa

Câu 10: Cho vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:

A. 3V

B. 3,5V

C. 4,5V

D. 4V

Hết.