Công nghệ 9

Tuần 6,7

Bài 4 : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN

- Tìm hiêu đồng hồ đo điện.

- 220V: điện áp định mức.

- 5(20)A: dòng điện đinh mức.

- 50Hz: Tần số dòng điện

- 900 vòng/kWh: số vòng quay của đĩa nhôm khi đạt 1kWh

- Cấp 2: cấp chính xác