Bài 6: Thực hành

LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị: SGK/30

II/ Nội dung và trình thự thực hành:

1.Tìm hiểu chức năng của bảng điện:

- Bảng điện (BĐ) là một phần của mạng điện trong nhà. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

- Gồm có hai loại BĐ: bảng điện chính và bảng điện nhánh.

+ Bảng điện chính: cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống. Có cầu dao, cầu chì (hoặc áptômát tổng

+ Bảng điện nhánh: cung cấp điện tới đồ dùng điện. Có công tắc hoặc  áptômát, ổ cắm điện, hộp số quạt...

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện:

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí: SGK/31

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

Gồm 4 bước:

- Vẽ đường dây nguồn.

- Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn.

- Xác định vị trí các thiết bị điện (TBĐ) trên bảng điện.

- Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí.

3. Lắp đặt mạch điện bảng điện:

* Bước 1: Vạch dấu.

* Bước 2: Khoan lỗ bảng điện.

* Bước 3: Nối dây thiết bị điện của bảng điện.

* Bước 4: Lắp thiết bị vào bảng điện.

* Bước 5: Kiểm tra.