## Slide 1
Đồng hồ đo điện gồm có: vôn kế, ampe kế, oát kế, công tơ, ôm kế, đồng hồ vạn năng.
ÔN TẬP
Câu 1: Hãy kể tên một số loại đồng hồ đo điện mà em biết?

## Slide 2
Tên gọi | Kí hiệu
Vôn kế | 
Ampe kế | 
Oát kế | 
Công tơ điện | 
Ôm kế | 
Cấp chính xác | 
Điện áp thử cách điện (2kV) | 
Phương đặt dụng cụ đo | 
V
A
W
Ω
kWh
0,1; 0,5; …
2kV
→ ; ┴
ÔN TẬP
Câu 2: Tên gọi - kí hiệu của các loại đồng hồ đo điện

## Slide 3
ÔN TẬP
Câu 3: Công dụng của đồng hồ đo điện:
- Biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân những hư hỏng, sự cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.

## Slide 4
Đồng hồ đo điện | Đại lượng đo
Ampe kế | 
Oát kế | 
Vôn kế | 
Công tơ | 
Ôm kế | 
Đồng hồ vạn năng | 
Cường độ dòng điện
Công suất
Điện áp
Điện năng tiêu thụ của mạch điện
Điện trở mạch điện
Điện áp, dòng điện, điện trở
ÔN TẬP
Câu 4: Đại lượng đo của đồng hồ đo điện:

## Slide 5
Vôn kế
- Kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ: V
- Chức năng của đồng hồ:
Đo điện áp
- Thang đo: 6V, 12V, 36V
ÔN TẬP
Câu 5: Tìm hiểu đồng hồ đo điện:

## Slide 6
Tên dụng cụ | Hình vẽ | Công dụng
Thước cuộn
Đo chiều dài
Tua vít
Vặn ốc
ÔN TẬP
Câu 6: Công dụng các dụng cụ cơ khí:

## Slide 7
Tên dụng cụ | Hình vẽ | Công dụng
Cắt dây dẫn, tuốt dây và giữ dây dẫn khi nối
Kìm
Khoan cầm
tay
Khoan lỗ trên gỗ, bê tông,…để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện