CHỦ ĐỀ: MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

YÊU CẦU THỰC HIỆN: Học sinh chép vào vở công nghệ các nội dung sau:

I/. ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ:

1. Đặc điểm của mạng điện trong nhà:

a/. Điện áp của mạng điện trong nhà:

Ở nước ta, mạng điện trong nhà có cấp điện áp là 220V.

b/. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà:

- Đồ dùng điện rất đa dạng.

- Công suất điện của các đồ dùng điện rất khác nhau.

c/. Sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện:

- Các thiết bị điện và đồ dùng điện trong nhà phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp của mạng điện.

- Đối với các thiết bị điện thì điện áp định mức của chúng có thể lớn hơn điện áp của mạng điện.

- Đối với đồ dùng điện thì điện áp định mức của chúng phải bằng điện áp của mạng điện.

2. Yêu cầu của mạng điện trong nhà:

- Thiết kế, lắp đặt đảm bảo cung cấp đủ điện cho các đồ dùng điện.

- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cho ngôi nhà.

- Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa.

- Sử dụng thuận tiện, bền chắc và đẹp.

II/. CẤU TẠO CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ:

Gồm các phần tử:

- Đồng hồ đo điện (Công tơ điện).

- Đường dây dẫn điện năng: đường dây chính (mạch chính) và đường dây nhánh (mạch nhánh).

- Các thiết bị điện: đóng – cắt, bảo vệ, điều khiển và lấy điện.

- Đồ dùng điện.