CÔNG NGHỆ 9

# Bài 8: LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TĂC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN

# HAI ĐÈN

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy tình, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.

- Đảm bảo an toàn điện.

I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:

- Bảng điện, dây dẫn điện, giấy nhám, băng dính cách điện.

- Thiết bị: 2 cầu chì, 2 đui đèn, 2 bóng đèn, 2 công tắc hai cực.

- Dụng cụ: kìm điện, tua vit, bút thử điện.

Ii. Nội dung và trình tự:

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

1.1. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:

- Mạch điện gồm: 2 cầu chì, 2 công tắc và 2 đèn.

- Cầu chì, công tắc mắc nối tiếp dụng cụ dùng điện

- Hai bóng đèn mắc song song với nguồn điện

1.2 Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

2. Lắp đặt mạch điện

- Gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp TBĐ của BĐ.

+ Bước 4: Nối dây mạch điện.

+ Bước 5: Kiểm tra.