Bài 46. MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA TUẦN 24

1. Cấu tạo

Máy biến áp 1 pha gồm hai bộ phận chính: lõi thép và dây quấn.

- Lõi thép được làm bằng các lá thép kĩ thuật điện ghép lại thành một khối, dùng để dẫn từ cho máy biến áp.

- Dây quấn làm bằng dây điện từ quấn quanh lõi thép. Giữa các vòng dây cách điện với nhau và cách điện với lõi thép.

+ Dây quấn sơ cấp có N1 vòng dây nối với nguồn có điện áp U1.

+ Dây quấn thứ cấp có N2 vòng dây lấy điện ra sử dụng có điện áp U2.

2. Nguyên lý làm việc (sgk)

3 Các số liệu kĩ thuật

- Công suất định mức, đơn vị là VA hoặc kVA.

- Điện áp định mức (V)

- Dòng điện định mức (A)

4. Sử dụng

(SGK)

5. Câu hỏi

- Nêu cấu tạo máy biến áp’

- Công dụng máy biến áp.

- Cách sử dụng máy biến áp an toàn.