TUẦN 28 ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

I. Đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà

1. Điện áp của mạng điện trong nhà

Mạng điện trong nhà có điện áp là 220V.

2. Đồ dùng của mạng điện trong nhà

- Đồ dùng điện rất đa dạng.

- Công suất điện của các đồ dùng điện rất khác nhau.

3. Sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện vói điện áp của mạng điện

Các thiết bị và đồ dùng điện phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp của mạng điện.

4. Yêu cầu của mạng điện trong nhà

- Đảm bảo cung cấp đủ điện.

- Đảm bảo an toàn cho người và ngôi nhà.

- Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa.

- Sử dụng thuận tiện, bền chắc và đẹp.

II. Cấu tạo của mạng điện trong nhà

Gồm các phần tử:

- Công tơ điện.

- Dây dẫn điện.

- Các thiết bị điện: đóng-cắt, bảo vệ và lấy điện.

- Đồ dùng điện.

CÂU HỎI

1.Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì

2.Mạng điện trong nhà có những phần tử nào.