ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 9 HKI

Câu 1: Chức năng của đồng hồ vôn kế là gì ?

- Đo hiệu điện thế mạch điện

- Đo cường độ mạch điện

- Đo điện trở mạch điện

- Đo công suất mạch điện

Câu 2:  Nêu yêu cầu mối nối dây dẫn điện.

- Dẫn điện tốt, chắc chắn, an toàn, mỹ thuật

- Dẫn điện tốt, chắc chắn, an toàn, kỹ thuật

- An toàn, mỹ thuật, dẫn điện tốt, đẹp

- Dẫn điện tốt, chắc chắn, chịu nhiệt tốt, kỹ thuật.

Câu 3: Qui trình nối dây dẫn điện như thế nào ?

- Bóc võ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, kiểm tra mối nối, hàn, cách điện mối nối

- nối dây, kiểm tra mối nối, hàn, cách điện mối nối, Bóc võ cách điện, làm sạch lõi,

- Bóc võ cách điện, làm sạch lõi, kiểm tra mối nối, hàn, nối dây.

- Bóc võ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, cách điện mối nối, hàn.

Câu 4: Tên các loại mối nối dây dẫn điện là gì ?

- Mối nối phân nhánh, mối nối nối tiếp, mối nối dùng phụ kiện.

- Mối nối phân nhánh, nối nối nối tiếp, mối nối hình sao.

- Mối nối phân nhánh, nối nối nối tiếp, mối nối tam giác.

- Mối nối phân nhánh, mối nối trực tiếp, nối nối dùng phụ kiện.

Câu 5: Các yêu cầu nào là không đúng khi thực hiện mối nối dây dẫn điện ?

- An toàn điện.

- Đảm bảo tính thẩm mĩ.

- Đảm bảo độ bền cơ học.

- Đảm bảo tính khoa học

Câu 6: Phương đặt đồng hồ có ký hiệu          nghĩa là gì ?

- Đặt đồng hồ thẳng đứng.

- Đặt đồng hồ nằm ngang.

- Đặt đồng hồ Phương song song.

Câu 7: Quy trình nối dây dẫn điện như thế nào ?

- Bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, kiểm tra mối nối, hàn mối nối, cách điện mối nối.

- Bóc vỏ cách điện, nối dây, kiểm tra mối nối, cách điện mối nối, làm sạch lõi.

- Bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, kiểm tra mối nối, nối dây,cách điện mối nối.

- Bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, kiểm tra mối nối, nối dây, cách điện mối nối.

Câu 8: Quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt nào sau đây là đúng ?

- Vẽ đường dây nguồn, xác định vị trí để bảng điện – bóng đèn, xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện, vẽ đường điện theo sơ đồ nguyên lý.

- Xác định vị trí để bảng điện – bóng đèn, vẽ đường dây nguồn,  xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện, vẽ đường nối dây điện theo sơ đồ nguyên lý.

- Vẽ đường dây nguồn, xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện, xác định vị trí để bảng điện – bóng đèn, vẽ đường dây điện theo sơ đồ nguyên lý.

- Vẽ đường dây nguồn, vẽ đường  dây điện theo sơ đồ nguyên lý, xác định vị trí để bảng điện – bóng đèn, xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện

Câu 9: Đồng hồ dùng để đo hiệu điện thế của mạch điện là gì ?

- Vôn kế

- Công tơ điện

- Ampe kế

- Oát kế

Câu 10: Để đo cường độ dòng điện người ta sử dụng đồng hồ nào?

- Vôn kế

- Ampe kế

- Oát kế

- Công tơ điện

Câu 11: Hãy kể tên các loại nguồn điện mà em đã học?

- Nguồn điện 1 chiều, nguồn điện xoay chiều

- Nguồn điện 1 chiều, nguồn điện 2 chiều

- Nguồn điện 1 pha, nguồn điện 3 pha

- Nguồn điện 1 dương, nguồn điện âm

Câu 12: Cấu tạo của dây cáp điện gồm có những phần nào?

- Lõi, vỏ cách điện, vỏ bảo vệ

- Lõi, vỏ bảo vệ, dây dẫn

- Vỏ cách điện, vỏ bảo vệ, dây cáp

- Lõi, vỏ cách điện, dây dẫn

Câu 13: Vật liệu nào không phải vật liệu cách điện?

- Nhôm

- Sứ

- Mica

- Gỗ

Câu 14: Trên vỏ dây dẫn có ghi 600V nghĩa là gì?

- Điện áp định mức 600V

- Dòng điện định mức 600V

- Điện trở định mức 600V

- Công suất định mức 600V

Câu 15. Để đo công suất của mạch điện ta dùng đồng hồ nào?

- Oát kế

- Công tơ

- Ôm kế

- Ampe

Câu 16. Đồng hồ nào dùng để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện?

- Công tơ điện

- Đồng hồ vạn năng

- Ôm kế

- Vôn kế

Câu 17. Đại lượng đo của đồng hồ vạn năng là gì?

- Điện áp, cường độ và điện trở

- Công suất, điện áp và điện trở

- Cường độ, điện năng và điện trở

- Điện áp, điện năng và công suất

Câu 18: Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện nào sau đây là đúng ?

- Vạch dấu, nối dây, khoan lỗ,  lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra.

- Vạch dấu, khoan lỗ, kiểm tra, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra.

- Vạch dấu, khoan lỗ, nối dây thiết bị điện, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra.

- Vạch dấu, khoan lỗ, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra.

Câu 19:Dụng cụ dùng để bóc vỏ cách điện dây dẫn điện là :

- Tua vít

- Kìm tuốt dây

- Cưa

- Khoan

Câu 20: Đồng hồ vạn năng đo được đại lượng nào?

A. Dòng điện

B. Điện áp

C. Điện trở

D. Cả 3 đáp án trên