	UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LAM SƠN


	


PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Tiết 2 -Bài 2.

Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
Khối lớp : 9

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Bài ghi
A/ Bài học 
I/ Dây dẫn điện thường dùng trong gia đình :
1/ Phân loại :

- Dây đôi  (Dây đôi mềm )

- Dây đơn mềm

- Dây đơn cứng ( Dây đơn lõi 1 sợi ).

- Dây đơn lõi nhiều sợi

2/ Cấu tạo :

Thường gồm 2 phần : Lõi dẫn điện và vỏ cách điện

1/ Lõi dẫn điện : Thường được làm bằng đồng hay nhôm có thể có  một lõi hay nhiều lõi, lõi có loại có 1 sợi hay nhiều sợi bện lại với nhau

2/ Võ cách điện : gồm 1 lớp hay nhiều lớp thường làm bằng cao su

3/ Sử dụng :

Không được tùy tiện sử dụng dây dẫn điện mà phải tuân theo thiết kế của mạch điện

Thường xuyên kiển tra vỏ cách điện của dây để tránh gây tai nạn cho người sử dụng

II/ Vật liệu cách điện :

Các vật liệu khộng cho dòng điện đi qua như nhựa , thủy tinh , giấy …. Các vật liệu này phải đạt các yêu cầu sau : Độ cách điện cao , chịu nhiệt tốt,chống ẩm và có độ bền cơ học.
B/ Yêu cầu : 

Tìm 1 số đoạn dây dẫn điện có trong gia đình để quan sát và nhận biết 

	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1/ Quan sát kỹ hình bên dưới và phân biệt :
Võ cách điện

Lõi dẫn điện

Sợi

Kết luận : Có 1 lõi dẫn điện gồm nhiệu sợi dây điện xoắn lại , tất cả lõi dây điện được 1 võ cách điện bao bọc


[image: image1.png]b

VO CACHPIEN LOI DAN DIEN 1}

SOl




2/ Gọi tên các loại dây dẫn điện thường dùng trong gia đình sau :

Hình a

[image: image2.jpg]


  

Hình b

[image: image3.jpg]



Hình c

       [image: image4.jpg]



Hình d

[image: image5.jpg]



Kết luận :

Hình a : Dây dẫn điện có 1 lõi dẫn điện và 1 vỏ cách điện

Hình b : Dây dẫn điện có 1 vỏ cách điện và 1 lõi dẫn điện gồm nhiều sợi dây nhỏ xoắn lại với nhau

Hình c : Dây dẫn điện có 2 vỏ cách điện và 2 lõi dẫn điện,lõi dẫn điện  gồm nhiều sợi dây nhỏ xoắn lại với nhau

Hình d : Dây dẫn điện có 4 vỏ cách điện và 3 lõi dẫn điện, lõi dẫn điện gồm nhiều sợi dây nhỏ xoắn lại với nhau

3/ Nhận biết :

Khi vỏ cách điện bị hở và không còn che kín lõi dẫn điện thì dòng điện trong dây có thể truyền ra ngoài gây nguy hiểm 

Khi cần thay dây điện trong nhà thì ta nên mua đúng kích cỡ loại dây bị hỏng để thay thế để bảo đảm phù hợp với dòng điện chạy trên dây

Ngoài dây điện thì các đồ dùng điện trong gia đình thường có kèm theo các chất cách điện như nhựa , thủy tinh , giấy … 




Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Công nghệ
	Mục A: ….

Phần B: ….
	1.

2.

3.

	
	
	


_1234567890

