NỘI DUNG GHI BÀI TUẦN 6

Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện

I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ:

- Kềm, kềm tuốt dây.

- Dây lõi đơn, lõi nhiều sợi, giấy nhám.

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Kiến thức hỗ trợ:

a. Các loại mối nối:

- Mối nối thẳng (nối nối tiếp).

- Mối nối phân nhánh (nối rẽ).

- Mối nối dùng phụ kiện (hộp nối dây, bu lông, vv…).

b. Yêu cầu mối nối:

- Dẫn điện tốt.

- Độ bền cơ học cao.

- An toàn điện.

- Đảm bảo về mặt thẩm mỹ.

2. Quy trình chung:

Bóc vỏ cách điện -> Làm sạch lõi -> Nối dây -> Kiểm tra mối nối -> Hàn mối nối     -> Cách điện mối nối.

3. Nhận biết, phân biệt các loại mối nối: mối nối thẳng, mối nối phân nhánh: SGK.

Dặn dò

- Chép nội dung ghi bài 5 vào vở.

- Ôn tập bài 3,4,5.