
Bài 57:
THỰC HÀNH – VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

I.Chuẩn bị

SGK trang 186

II.Nội dung và trình tự thực hành

1.Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện

Phân tích sơ đồ theo các bước: 

- Nguồn điện xoay chiều hay một chiều, cách vẽ nguồn điện.

- Vị trí, ký hiệu dây pha và dây trung tính.

- Mạch điện có bao nhiêu phần tử.

- Mối liên hệ về điện giữa các phần tử đó trong sơ đồ 

- Các ký hiệu điện trong sơ đồ.
2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Vẽ sơ đồ lắp đặt theo các bước sau:

- Vẽ đường dây nguồn, chú ý ký hiệu dây pha và dây trung tính.

- Xác định các vị trí để bảng điện, bóng đèn.

- Xác định vị trí của các thiết bị đóng – cắt, bảo vệ và lấy điện trên bảng điện.

- Nối đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý thể hiện đúng mối liên  hệ về điện giữa các phần tử trong mạch điện.

- Kiểm tra sơ đồ theo sơ đồ nguyên lý.
III. Báo cáo thực hành

1. Vẽ sơ đồ thực hành
[image: image1.png]



2. Nhận xét và bài thực hành













































57_2

