HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: …………….. NHÓM: ……………
Thời gian: Từ ngày 11/05 đến 16/05/2020 

BÀI 10:
LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
(Phần lý thuyết)

I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị  :

· Vật liệu và thiết bị : bảng điện, dây dẫn, công tắc 3 cực, 1 cầu chì, bóng đèn, đui đèn, phụ kiện đi dây, bang keo cách điện 

· Dụng cụ : kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện, thước kẻ, bút chì, phích thử bóng đèn..

· Học sinh chuẩn bị trước bảng báo cáo thực hành 

II. Nội dung và trình tự thực hành :

      Mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn được sử dụng để chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 bóng đèn với nhau.
1 . Vẽ sơ đồ lắp đặt  .

   a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện .

[image: image1.png]



 b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 

[image: image2.png]



2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. (HS tự lập)
	
STT
	Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
	Số lượng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


HS lưu ý khi đến tiết thực hành mới gửi bài về cho thầy tại địa chỉ email doduylinh22188@yahoo.com hoặc qua zalo Đỗ Linh với SĐT: 0565.523.588 và nhớ ghi rõ họ tên, lớp và nhóm.
Công nghệ 9








