BÀI 51: THIẾT BỊ ĐÓNG-CẮT VÀ LẤY ĐIỆN

CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

- Thiết bị đóng –cắt mạch điện

- Công tắc điện.

- Khái niệm: công tắc điện là thiết bị dùng để đóng- cắt mach điện.

- Cấu tạo : gồm vỏ, cực động, cực tĩnh.

- Phân loại :

- Dựa vao số cực : công tắc 2 cực, 3 cực.

- Dựa vào thao tác đóng- cắt có công tắc bật, bấm, xoay,..

- Nguyên lý làm việc : Khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc cực tĩnh làm kính mạch. Khi ngắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch điện.

- Cầu dao.

- Khái niệm: Cầu dao là thiết bị đóng- cắt dòng điện bằng tay đơn giản.

- Cấu tạo : gồm vỏ, các cực động, các cực tĩnh.

- Phân loại :

- Dựa vao số cực : cầu dao 1 cực, 2 cực, 3 cực.

- Dựa vào sử dụng : cầu dao 1 pha, 3 pha.

- Thiết bị lấy điện.

- Ổ điện: là thiết bị dùng để lấy điện cho các đồ dùng điện như : bàn là, bếp điện,…

- Phích cắm điện :là thiết bị dùng để cắm vào ổ điện, lấy điện cung cấp cho các đồ dùng điện.

GHI CHÚ:

      - Học sinh ghi bài lý thuyết.

      - PHHS và Học sinh phản hồi với GVBM (có thể trao đổi việc học tập của mình  với GVBM bằng Zalo, Group lớp hoặc tin nhắn trên trang Viettel Study, …)