- MÔN : MỸ THUẬT

KHỐI 9

1.Vẽ tranh : Phong cảnh quê hương ( tiết 2 )

- Học sinh tô màu hoàn chỉnh bức tranh phong cảnh quê hương

- Thể hiện tình cảm , tình yêu thương quê hương qua tranh vẽ

- Thể hiện màu sắc phụ thuộc vào mùa trong năm , thời gian trong ngày

- Tô màu kỹ , cẩn thận , đẹp

- .Thường thức mỹ thuật : Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam

- Đọc hiểu nội dung bài học

- Sưu tầm tư liệu , hình ảnh của bài học

- Hiểu văn hóa Việt hơn qua bài học

- Giao dục tình yêu quê hương đất nước , biết trân trọng các tác phẩm văn hóa nghệ thuật của dân tộc

- MÔN: CÔNG NGHỆ

KHỐI 9

# Bài 9: LẮP MẠCH HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN

# ( Tiết 1,2 )- 2 Tuần học

- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ:

- Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện.

- Vật liệu và thiết bị: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc ba cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện.

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ:

1. VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN:

1.1TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ:

- Mạch điện gồm: 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực, 1 đèn.

- Cực động của công tắc 1 nối với cầu chì, cực động của công tắc hai nối với bóng đèn.

- Hai cực tĩnh của công tắc 1 nối với hai cực tĩnh của công tắc 2.

1.2 VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

2. LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

- Gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu.

+ Bước 2: Khoan lỗ.

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện.

+ Bước 4: Nối dây mạch điện.

+ Bước 5: Kiểm tra